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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa DS PROMIEŃ Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy specyfikacją a formularzem ofertowym dotyczącym przetargu j.w.

W formularzu ofertowym w odniesieniu do obudowy klatek schodowych jest napisane:  
	roboty budowlano-montażowe:  dostawa i montaż obudowy zewnętrznych klatek schod.  do wysokości PARTERU  (wykonane na podstawie dokumentacji Poz.5.a)


 natomiast w SIWZ nie ma wzmianki o ograniczeniu obudowy tylko do poziomu parteru.

Proszę o jasną informację jaki jest zakres obudowy klatek schodowych.
Odpowiedź:  Z formularza ofertowego poz.5b Zamawiający usuwa zapis “do wysokości PARTERU”.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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