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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Kontynuacja robót budowlanych dla potrzeb Uczelnianego Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
W związku z wyceną instalacji wentylacji dla poniższej inwestycji proszę o udzielenie wyjaśnień, czy oferta powinna zawierać  dostawę i montaż klap przeciwpożarowych i odciążających, czy jedynie montaż?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Oferta powinna zawierać  wyłącznie montaż klap przeciwpożarowych i odciążających. Materiały te  złożone są na budowie, zakupione przez poprzedniego wykonawcę.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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