Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/231/2016/21	 Rzeszów dnia: 2016-08-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowa budynku S dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - budowa Centrum Logistyki,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W projekcie branży konstrukcyjnej  brak konstrukcji fundamentów pod ściany zewnętrzne 
w zakresie części niepodpiwniczonej, jedynie na przekroju D-D projektu architektonicznego zaznaczono ścianę fundamentową  bez podania rodzaju materiału, czy w ofercie należy uwzględnić ocieplenie tych ścian ponieważ w przedmiarach i na rysunku tego elementu nie uwzględniono.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Na rysunkach konstrukcyjnych naniesione są ściany i słupy żelbetowe.

W tej części ściany fundamentowe są betonowe, ponieważ nie są częścią głównej konstrukcji nośnej, jedynie podparciem ściany osłonowej, dlatego w części konstrukcyjnej ich nie ma.

Od strony osi "1" nie wymagają ocieplenia, ponieważ ze względu na występowanie schodów i pochylni nie ma przemarzania.

Natomiast ocieplenia wymagają od strony osi "F" i osi "3" i tam ocieplenie jest pokazane np. na przekroju D-D.

Ocieplenie analogicznie jak w pozostałej części rysunku.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium z dnia 29.08.2016 godz. 10.00, na dzień 30.08.2016 godz. 10.00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający