Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/97/2017/10	 Rzeszów dnia: 2017-05-11

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na Pytanie Nr 6 udzieloną w dniu 10.05.2017 r. przedmiot umowy obejmuje wykonanie nowej witryny PCV z dwoma kwaterami uchylanymi na zewnątrz wg rys. B/B6, z dwoma kwaterami O1 uchylanymi na zewnątrz, wyposażonymi 
w siłowniki sterowane z SSP. Z uwagi na rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową 
a udzielonymi odpowiedziami, tj. zgodnie z rys. B/B12 okna aluminiowe O1 (otwierane na zewnątrz) wykonane mają być jako okna aluminiowe a nowa witryna zgodnie z odp. ma być wykonana z PCV (opis jak wyżej) prosimy o potwierdzenie, iż okna aluminiowe O1 wskazane na rys. B/B12 mają być również wykonane z PCV.

Odpowiedź: Okna O1 – 2 szt. należy wykonać z PCV.

Zamawiający