**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/265/2017/6** Rzeszów dnia: 2017-10-12

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa mikroskopów metalograficznych, mikroskopów pomiarowych, kamery USB do mikroskopu pomiarowego, Dostawa narzędzi.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**Dotyczy zadania nr 1**

Dostawa mikroskopów metalograficznych mikroskopów pomiarowych, kamery USB do

mikroskopu pomiarowego

1. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie halogenowe zamiast LED.

**Odpowiedź**

Nie

**2.** Czy pod pojęciem stolik z mikrometrem Zamawiający ma na myśli śrubę ogniskowania w osi "z" której pełny obrót podnosi lub opuszcza miskę obiektywową o 0,1 mm?

**Odpowiedź**

Tak

**3.** Czy Zamawiający dopuszcza okulary z polem widzenia większym od wymaganego - O 18 mm?

**Odpowiedź**

Tak

**4.** Czy adapter do okularu kamery ma służyć do podłączenia kamery?

**Odpowiedź**

Tak

**5.** Czy zamiast adapteru do okularu kamery może być adapter niezależny dzięki któremu użytkownik nie traci możliwości podejrzenie próbki przez obydwa okulary?

**Odpowiedź**

Tak

**6.** Co Zamawiający rozumie przez wielkość tubusa 23,2 mm?

**Odpowiedź**

Długość tubusa

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający