Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/262/2017/6	 Rzeszów dnia: 2017-10-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Proszę o udostępnienie schematu rozdzielnicy TB celem weryfikacji przedmiarów oraz 
o informację, czy obudowa jest w zakresie przetargu. Schemat potrzebny jest również do określenia ilości obwodów i przewodów.

Odpowiedź: W załączeniu zdjęcie przedmiotowej rozdzielnicy TB. Zakres obejmuje tylko domontowanie wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowo-prądowych.

Pytanie nr 2.

Proszę o opis instalacji elektrycznej celem weryfikacji zakresu prac ujętych w udostępnionych przedmiarach.

Odpowiedź: Opis ujęty jest w przedmiarze w charakterystyce robót (zał. 5.5. – Przedmiar - str.2)

Pytanie nr 3.

Proszę o informację w jaki sposób, po jakich trasach należy prowadzić przewody 
z rozdzielnicy TB.

Odpowiedź: Instalacje prowadzić w istniejących korytkach kablowych.

Pytanie nr 4.

Proszę o dokumentację umożliwiającą weryfikację długości skrętki.

Odpowiedź: W załączeniu rysunek z lokalizacją szafy dystrybucyjnej SD.

Pytanie nr 5.

Proszę o informację czy należy doposażyć szafę dystrybucyjną, jeżeli tak to proszę 
o schemat, dokumentację.

Odpowiedź: Istniejąca szafa dystrybucyjna jest wyposażona, nie trzeba jej doposażać.

Pytanie nr 6.

Proszę o informację w jaki sposób należy prowadzić instalację w pomieszczeniach objętych zakresem.

Odpowiedź: Instalacje do wył. oświetleniowych i gniazd prowadzić p/t, a do gniazd komputerowych - w listwach.

Pytanie nr 7.

Proszę o informację czy można zmieniać przedmiar robót elektrycznych.

Odpowiedź: Przedmiar obejmuje wszystkie podstawowe roboty. Podstawą opracowania oferty  jest opis przedmiotu zamówienia załączony do SIWZ oraz STWiOR i przedmiary robót. Wątpliwości co do zakresu  robót koniecznych do wykonania a nie ujętych 
w przedmiarach,  winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań  do SIWZ 
w trakcie sporządzania oferty,  lub uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Obliczona cena będzie miała charakter ryczałtowy.

"Do wyceny przyjmować nakłady RMS indywidualnie, odpowiednio dla oferowanych materiałów i technologii wykonania. Załączone do przedmiarów podstawy nakładów KNR traktować pomocniczo (nieobowiązkowe)". (SIWZ pkt. 3.1.- tab. pkt. III) .

Pytanie nr 8.

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu nie jest dostawa urządzenia projektora, 
a jedynie demontaż i ponowny montaż. W przypadku konieczności dostarczenia tego urządzenia proszę o specyfikację.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy projektora.

Pytanie nr 9.

W przedmiarach i na rzutach jest gniazdo telewizyjne, natomiast brak przewodu dla tego gniazda. Proszę o wyjaśnienia i o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: W rzeczywistości istnieje i gniazdo i przewód.