**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/287/2017/6** Rzeszów dnia: 2017-11-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-11-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa dygestorium ceramicznego wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie "wymagania dotyczące producentów i ich produktów" i podpunkcie "f", wymaga aby elektroniczny panel alarmowy dygestorium posiadał badania elektromagnetyczne. Badania tego typu dla paneli operatora nie są wymagane na terenie Unii Europejskiej i nie są stosowane dla takich elementów. Dodatkowo tak precyzyjne wymagania wskazują tylko jednego producenta, który stosuje je tylko i wyłącznie w dygestoriach własnej produkcji. Podtrzymanie tego wymogu jest sprzeczne z Pzp i niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Jedyną normą opisującą wymagania bezpieczeństwa oraz zasady działania dygestorium jest PN-EN 14175. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści dygestorium, które będzie posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-2,3, wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, potwierdzający bezpieczną pracę urządzenia ?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści dygestorium, które będzie posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-2,3, wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, potwierdzający bezpieczną pracę urządzenia.

1. Czy Zamawiający dopuści wylewki w dygestorium pokryte inną powłoką chemoodporną i wykonane w standardzie laboratoryjnym, pokryte chemoodporną farbą epoksydową?

**Odpowiedź**

Nie

3. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie "wymagania dotyczące producentów i ich produktów" i podpunkcie "o" zamieszcza wymóg posiadania zaświadczenia, że zaoferowany produkt jest spiekiem ceramicznym. Istnieje na rynku materiał ceramiczny, który posiada świadectwa w zakresie wszystkich wymienionych przez Zamawiającego norm, jednak te świadectwa nie zawierają zapisu potwierdzającego, że jest to spiek ceramiczny, gdyż wskazane normy nie mówią o takiej ocenie. Jednostki w ich zakresie nie mają możliwości potwierdzenia takiego parametru. Takie sformułowanie zapisów pomimo zaoferowania prawidłowego materiału może spowodować unieważnienie postępowania przetargowego, lub niemożność podpisania ważnej umowy. Dlatego prosimy o wykreślenie wymogu potwierdzenia przez jednostkę, że materiał jest spiekiem ceramicznym.

**Odpowiedź**

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający