Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/312/2017/6	 Rzeszów dnia: 2017-11-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Proszę o potwierdzanie możliwości zastosowanie dla wszystkich potencjalnych wykonawców identycznych kryteriów wg  poniższych informacji :

- Po wykonaniu prac okno należy  oznaczyć np. naklejka z informacją ( R- regulacja, 
K- wymiana klamki , U- wymiana uszczelki).

- W trakcie prowadzenia robót Zamawiający wyznaczy osobę do otwierania /zamykania pomieszczeń z oknami do remontu.

- Okna z trwałymi zabrudzeniami/uszkodzeniami zewnętrznej powierzchni nie będą dodatkowo czyszczone.

- Okna z różnymi klamkami okiennymi – mimo że są nie uszkodzone należy je wyminąć na nowe – poprawa estetyki okna.

- Z uwagi na ilość przywidzianych okien do remontu należy wydłużyć czas realizacji/zakończenia  do 15.01.2018 r.

Odpowiedź:

  - Po wykonaniu prac okno należy  oznaczyć   naklejką  z odpowiednią  informacją 
o wykonanych pracach : R (regulacja) , K (wymiana klamki) , U (wymiana uszczelki) umożliwiających identyfikację robót do celów odbiorowych i gwarancyjnych.

  - Tak,  Zamawiający wyznaczy osobę do otwierania /zamykania pomieszczeń z oknami do remontu w trakcie prowadzenia robót.

  - Tak, okna z trwałymi zabrudzeniami/uszkodzeniami zewnętrznej powierzchni nie będą dodatkowo czyszczone.

  - Nie.

  - Zamawiający przedłuża termin realizacji do 31.01.2018 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający