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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.
Proszę o potwierdzanie możliwości zastosowanie dla wszystkich potencjalnych wykonawców identycznych kryteriów wg  poniższych informacji :
1. Po wykonaniu prac okno należy  oznaczyć np. naklejka z informacją ( R- regulacja, 
K- wymiana klamki , U- wymiana uszczelki).  
1. W trakcie prowadzenia robót Zamawiający wyznaczy osobę do otwierania /zamykania pomieszczeń z oknami do remontu.
1. Okna z trwałymi zabrudzeniami/uszkodzeniami zewnętrznej powierzchni nie będą dodatkowo czyszczone. 
1. Okna z różnymi klamkami okiennymi – mimo że są nie uszkodzone należy je wyminąć na nowe – poprawa estetyki okna.
1. Z uwagi na ilość przywidzianych okien do remontu należy wydłużyć czas realizacji/zakończenia  do 15.01.2018 r.
Odpowiedź: 
1.1. Po wykonaniu prac okno należy  oznaczyć   naklejką  z odpowiednią  informacją 
o wykonanych pracach : R (regulacja) , K (wymiana klamki) , U (wymiana uszczelki) umożliwiających identyfikację robót do celów odbiorowych i gwarancyjnych.
1.2. Tak,  Zamawiający wyznaczy osobę do otwierania /zamykania pomieszczeń z oknami do remontu w trakcie prowadzenia robót. 
1.3. Tak, okna z trwałymi zabrudzeniami/uszkodzeniami zewnętrznej powierzchni nie będą dodatkowo czyszczone.
1.4. Nie. 
1.5. Zamawiający przedłuża termin realizacji do 31.01.2018 r. 



Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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