Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/357/2017/6	 Rzeszów dnia: 2017-12-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Remont i wymiana fasady okiennej w pomieszczeniu siłowni   D.S. IKAR   Politechniki  Rzeszowskiej.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Jeśli tak to w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej? Wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu?

Odp.1.  Do oferty wystarczy załączyć kalkulację w formie zamieszczonej na formularzu oferty. Do umowy wymagana będzie kalkulacja szczegółowa.

2.	Czy Wykonawca może dobrowolnie zmieniać podstawy wyceny (np. KNR) poszczególnych pozycji przedmiarowych?

Odp.2.  Oferta  musi  obejmować czynności zawarte w opisach KNR.  Wykonawca może jednak dokonywać kalkulacji indywidualnych dla poszczególnych pozycji . Ze względu na przyjęte rozliczenie ryczałtowe, podstawą  rozliczenia częściowego (w razie takiej konieczności ) będzie wynikowa cena jednostkowa za 1m2 .

3.	Czy Wykonawca może dobrowolnie zmieniać obmiary i ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych?

Odp.3.   Nie może. O zauważonych błędach w obmiarach należy poinformować Zamawiającego w trybie jak uzyskiwanie  wyjaśnień do SIWZ (pkt.12.6. SIWZ).

4.	Czy Wykonawca może dobrowolnie wprowadzać do przedmiaru pozycje, których wg jego uznania brakuje?

Odp.4.   Nie może. Zauważone braki należy zgłaszać Zamawiającemu (patrz odp.3)

5.	W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt 3.1. ppkt I część fasady została wyremontowana w latach ubiegłych- oraz mając na uwadze kwestie estetyczne tj. spójny wygląd nowoprojektowanej fasady (objętej niniejszym postępowaniem przetargowym) z częścią fasady już wymienioną, prosimy o precyzyjne określenie:

"	budowy pakietu szklanego jaki był zastosowany w części fasady już wymienionej,

"	dokładnego systemu firmy ALUPROF w jakim została wykonana wymieniona fasada,

"	dokładnego systemu firmy ALUPROF w jakim zostały wykonane okna zamontowane

w wymienionej fasadzie.

Odp.5.   Poniżej podajemy parametry okien istniejących:

Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa:

"	- fasada - system ALUPROF MB-SRSON  HI+

"	- okna otwierane do wewnątrz - system ALUPROF MB-70HI

"	- szkło dwukomorowe - AGC Glass 6 mm ESG / 16 Ar / 4 ESG / 16 Ar / 33.1 (z ciepłą ramką)

6.	Prosimy o potwierdzenie, że funkcje wszystkich kwater okiennych (łącznie 14 sztuk okien) tj. okna uchylne i uchylno-rozwierne zostały precyzyjnie określone w zał. nr 7 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - dokument 5.3. Fasada - rozwinięcie, w związku z czym Wykonawca nie będzie zobligowany do ustalania tych funkcji i ilości okien uchylnych i uchylno-rozwiernych z Zamawiającym lub użytkownikiem obiektu.

Odp.6.   Funkcje skrzydeł  uwidoczniono i opisano na rysunku zał. 5.3. "Fasada - Rozwinięcie".

7.	Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest skalkulować:

"	oklejanie szyb fasady folią mleczną - zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - dokument 5.3. Fasada - rozwinięcie,

"	czy zastosowanie w części fasady szkła mlecznego - zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ

"	"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - dokument 5.4. Przedmiar robót.

Odp.7.  Należy skalkulować oklejenie  szyb folią mleczną  do wysokości min. 2,20 m licząc od  poziomu posadzki. (wysokość parapetu nad posadzką - ok. 20 cm)

8.	W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt 3.1. ppkt III Wykonawca zobowiązany jest w cenie ofertowej wziąć pod uwagę wykonywanie robót budowlanych "z uwzględnieniem prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej", prosimy o informację czy Zamawiający i użytkownik budynku przewidują normalne funkcjonowanie pomieszczeń siłowni w trakcie realizacji inwestycji, czy wyłączenie w/w pomieszczeń z użytkowania na czas prowadzenia robót tj. 70 dni.

Odp.8.  Na czas demontażu starych i montażu nowych okien (przyjęto maksymalnie 7 dni) pomieszczenie siłowni zostanie wyłączone z eksploatacji. Natomiast w całym okresie trwania umowy DS. IKAR będzie eksploatowany (zamieszkały).

9. Z uwagi na przypadający okres świąteczno-noworoczny oraz informacje uzyskane od dostawców szkła oraz producentów profili aluminiowych w zakresie podwyżek cen od 01.01.2018 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.01.2018.

Odp.9. Zamawiający dokonuje się zmiany terminu składania ofert  i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień   8 stycznia 2018 r., godz. 10.00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający