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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie 
i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.
 Czy Zamawiający potwierdza, ze kierownik budowy (posiadający uprawnienia budowlane) będzie musiał być obecny na terenie budowy podczas narad koordynacyjnych oraz odbiorów, częściowych i końcowych a nie ciągle podczas prowadzenia prac. Podczas prowadzenia prac wystarczająca będzie obecność kierownika robót, który nie musi mieć uprawnień budowlanych. Powyższe rozwiązanie jest powszechne podczas prowadzenia prac o tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na budowie musi być  kierownik budowy 
(z uprawnieniami) tak często by prace były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Pytanie nr 2.
Czy Wykonawcy dostarczy plany architektoniczne poszczególnych budynków oraz poszczególnych kondygnacji w których będzie prowadzone okablowanie. A jeżeli nie to wskaże instytucje, która udostępni plany w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia.
Odpowiedź: Cześć rzutów została udostępniona w przetargu pozostałe wedle potrzeb zostanie udostępniona Wykonawcy.
Pytanie nr 3.	
Czy Zamawiający potwierdza, że udostępni możliwość komunikacji wszystkich przejazdów poprzez własne siec LAN w której zostanie wydzielona podsieć do komunikacji kontrolerów 
i czytników.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 4.	
Czy Zamawiający potwierdza, że wskaże serwer o parametrach wystarczających do obsługi systemu Kontroli dostępu i będzie go utrzymywać w stałej sprawności technicznej, na którym wykonawca zainstaluje oprogramowanie Kontroli Dostępu. Serwer Parkingowy będący własnością Zamawiającego nie podlega gwarancji Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wskaże serwer, który będzie sam utrzymywał. Serwer nie będzie objęty gwarancją Wykonawcy jako urządzenie.

Pytanie nr 5.	
Czy Zamawiający potwierdza, ze ewentualne zaniki komunikacji sieci LAN będącej własnością Zamawiającego po której będzie komunikował się system nie podlegają Gwarancji Wykonawcy systemu Kontroli Dostępu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,  że gwarancja Wykonawcy nie obejmuje   zaników komunikacji w sieci pomiędzy punktami dystrybucyjnymi (Sieć Zamawiającego). 

Pytanie nr 6.
Na terenie Politechniki Rzeszowskiej obecnie są zainstalowane szlabany elektromechaniczne, które bądź wychodziły w nowo instalowany system Kontroli dostępu. Czy Zamawiający potwierdza, ze istniejące szlabany nie będą objęte Gwarancją Wykonawcy.
Odpowiedź: W przypadku istniejących szlabanów  gwarancją Wykonawcy objęte jest tylko urządzenie sterujące wraz z kablem do płyty głównej szlabanu, cały mechanizm szlabanu 
i płyta główna jest poza gwarancją Wykonawcy.

Pytanie nr 7.	
Proszę o informacje w jaki sposób istniejące szlabany elektromechaniczne będą informować system Kontroli wjazdów o swoim stanie (otwarciu lub zamknięciu) na płycie obecnych szlabanów nie ma wyprowadzonych wyjść sygnałowych informujących o pozycji ramienia (zamknięte czy otwarte ramię).
Odpowiedź: Na płycie głównej szlabanu jest styk informujący o otwarciu szlabanu  0-1. 
W przypadku braku sygnału na płycie głównej należ zastosować krańcówkę dodatkowa lub podpiąć się do istniejącej

Pytanie nr 8.	
Czy Zamawiający potwierdza iż wystarczające będzie jeżeli kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia w zakresie konstrukcyjnym.
Odpowiedź: Informujemy, że to branża elektryczna  i kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia elektryczne WYKONAWCZE.
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