Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/124/2018/9	 Rzeszów dnia: 2018-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont wybranych pomieszczeń w DS IKAR. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

W pozycji 2.1.4 oraz 5.1.4 przedmiaru jest  "Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów  do malowania - naprawa uszkodzeń i szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową "czy mam przyjąć pełne szpachlowanie 2- krotne ścian czy tylko uzupełnianie dziurek i uszkodzeń oraz rys.

Odpowiedź: Należy przyjąć szpachlowanie miejscowo po złuszczonej farbie - około 10-15%  powierzchni obmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający