OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczenia L-28.226 dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu pokoju biurowego w budynku L-28 przy Al. Powstańców W-wy w Rzeszowie.

- Zakres robót  obejmuje wykonanie nowej posadzki i malowanie ścian i sufitów z po szpachlowaniem powierzchni gładzią gipsową.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

  - demontaż istniejącej posadzki z parkietu

  - skucie płytek z fartucha przy zlewowego

  - przygotowanie i malowanie ścian

  - wykonanie nakładki parapetowej z PVC

  - ułożenie płytek przy zlewie

  - ułożenie nowej wykładziny dywanowej na wylewce samopoziomującej

  - montaż baterii i podgrzewacza do wody

  - wykonanie instalacji i gniazdka dla podgrzewacza pod umywalkowego

  - wywiezienie gruzu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz