OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana daszka osłonowego  nad wejściem do hali GL-4

dla Katedry Nauki o Materiałach

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia zadaszenia z płyt PVC nad wejściem do hali GL-4

- Zakres robót  obejmuje wykonanie nowego pokrycia z odczyszczeniem i pomalowaniem konstrukcji wsporczej zadaszenia

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- demontaż istniejącego pokrycia z płyt PCV

  - oczyszczenie wsporczej konstrukcji stalowej

  - pomalowanie konstrukcji wsporczej daszku osłonowego

  - montaż nowego pokrycia z płyt PVC

  - montaż i demontaż rusztowań o wysokości do 4 m

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz