OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń lab. L-34, L35

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dwóch pomieszczeń laboratoryjnych w budynku L-29 przy ul. Powstańców W-wy 8

- Zakres robót  obejmuje wykonanie remont posadzki, malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz  z ich szpachlowaniem  gładzią gipsową,   oraz  wymianę  instalacji elektrycznej.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

  - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

  - obudowa pionów kanalizacyjnych płytami g-k

  - przygotowanie i malowanie ścian

  - wykonanie wykładzin z PCV

  - montaż stolarki drzwiowej

  - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oświetleniem

  - wykonanie instalacji strukturalnej.

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz