OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń 408, 409 i 420 w budynku L-27

dla Katedry Awioniki i Sterowania

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu pracowni komputerowej

i sali wykładowej w budynku L-27 przy ul. Powstańców W-wy  8.

- Zakres robót obejmuje wykonanie remont posadzek wraz z malowaniem ścian i sufitów wraz z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu 408 i 409.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

  - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

  - przygotowanie i malowanie ścian

  - wykonanie wykładzin dywanowych

  - montaż zlewów i baterii

  - demontaż i montaż nowego oświetlenia w pomieszczeniach 408 i 409

  - instalowania okablowania komputerowego

  - instalacja gniazd wtykowych

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz