OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont laboratorium 108C

dla Katedry Silników Spalinowych i Transportu w budynku L-30

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu laboratorium w budynku L-30 przy ul. Powstańców W-wy 8.

- Zakres robót obejmuje wykonanie remontu posadzki wraz z malowaniem ścian i sufitów z po szpachlowaniem powierzchni gładzią gipsową.  W branży sanitarnej do wykonania pozostaje demontaż umywalki, nieczynnych instalacji sanitarnych, a także wykonanie instalacji wentylacji z wywietrzakiem dachowym. W branży elektrycznej należy wykonać demontaż instalacji elektrycznej z osprzętem, wymianę tablicy elektrycznej, wymianę oświetlenia.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

  - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

  - przygotowanie i malowanie ścian

  - montaż sufitu podwieszonego rastrowego

  - obudowa pionów płytami g-k

  - wykonanie posadzek z płytek gres

  - montaż stolarki drzwiowej

  - demontaż instalacji elektrycznej z osprzętem

  - montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i tablicą rozdzielczą

  - demontaż instalacji sanitarnej

  - montaż umywalki z przyłączeniem kanalizacji i wody

  - montaż instalacji wentylacji z wywietrzakiem na dachu

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarach.

TI PRz