OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana drzwi w pomieszczeniach  H-30a/16/17/18/17-18,26,28-29

oraz na korytarzu dla KSSiT w bud. L-30

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi do pomieszczeń dydaktycznych dla KSSiT

- Zakres robót  obejmuje demontaż drewnianej stolarki drzwiowej i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej z obróbką szpaletów.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

  - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (drewniana)

  - dostosowanie otworów pod drzwi aluminiowe

  - montaż stolarki drzwiowej aluminiowej

  - montaż stolarki drzwiowej płycinowej

  - obróbka szpaletów

  - wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz