OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń E55-58

dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa w budynku „E” PRz

- Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa

- Zakres robót  obejmuje demontaż drewnianej stolarki drzwiowej i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej z obróbką szpaletów.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

  - przygotowanie ścian pod malowanie

  - wykonanie tapety natryskowej na korytarzu

  - malowanie płyt sufitu podwieszonego

  - malowanie grzejników

  - montaż sufitu podwieszonego w pom 56 i 57

  - montaż odbojnic z płyt meblowych na ścianach

  - demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach E56, 57 i 59

  - montaż opraw oświetleniowych ledowych z wymianą włączników

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz