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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa platformy edukacyjnej, Dostawa oscyloskopu cyfrowego z wyposażeniem, Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji, Dostawa multimetru cyfrowego, Dostawa cyfrowego przepływomierza dopplerowskiego, Dostawa projektora.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Dotyczy zadania częściowego nr 2 i 5
1. Czy w związku z tym, że aparatura pomiarowa będąca przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymaga kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić. 
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany do 2 dni roboczych? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.
Odpowiedź
Tak, zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sugerowanych zapisów umowy w zadaniach częściowych nr 2 i 5 SIWZ. Zmiany zostaną naniesione w właściwej, podpisywanej umowie.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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