OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/198/2018 Rzeszów, 2018-06-26

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis

Temat: Przegląd serwisowy zasilacza Wspólny Słownik Zamówień: 31310000-2 - Sieci zasilające Opis: Serwisowany zasilacz to UPS EcoPower Upgrade Plus Przegląd serwisowy zasilacza UPS obejmuje: sprawdzenie warunków zewnętrznych pracy UPS (np. temperatura otoczenia, zapylenie), sprawdzenie zewnętrznych i wewnętrznych połączeń elektrycznych, sprawdzenie historii zdarzeń i ewentualnych alarmów zapisanych w EEPROM-ie UPS-ów, przeprowadzenie testu baterii, oględziny i sprawdzenie działania zewnętrznego by-passu serwisowego, oględziny i w razie konieczności czyszczenie wentylatorów i obwodów drukowanych UPS, kontrola zużycia łożysk wentylatorów, pomiary napięć wejściowych i wyjściowych poszczególnych zasilaczy, sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, wizualna kontrola baterii (stan końcówek, stan obudowy, ewentualne odkształcenia, wycieki, zabrudzenia itp.), pomiar temperatury baterii, pomiar napięcia buforowego ładowarek i napięcia na poszczególnych monoblokach, pomiar rezystancji wewnętrznej poszczególnych monobloków, sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

7 dni od daty udzielenia zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis potwierdzający wykonanie usługi zgodnie z opisem zamawiającego 3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Oferta i wszystkie załączniki, opisy muszą być sporządzona w języku polskim 5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 6. Oferta i wszystkie załączniki, opisy musi być sporządzona w języku polskim 7. W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

V KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę..

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Przegląd serwisowy zasilacza NIE OTWIERAĆ przed 2018-07-02 godz. 10:00 - NA/O/198/2018” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-07-02 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-07-02 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. - ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ W PRZYPADKU GDY: 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie. 4) Niezgodną z treścią niniejszego zapytania

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy gdy wartość oferty netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207000 EURO

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

XII. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

XIII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

XIV Informacja dodatkowa: W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego, które wpłyną od Wykonawcy do Zamawiającego dzień przed terminem otwarcia ofert Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku odpowiedzi na pytania.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przegląd serwisowy zasilacza

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

e-mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Przegląd serwisowy zasilacza cenę netto:....................................zł. słownie netto: .................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,

b) spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

c) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

d) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

f) zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP   : ...........................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy