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Dotyczy: Wykonanie i dostawa obwodów drukowanych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-10 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania 6 

Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga 16 kanałów logicznych w oscyloskopie oraz czy wymaga aby oscyloskop posiadał interfejs GPIB

Odpowiedź:
16 kanałów logicznych - wymagane, interfejs GPIB- nie koniecznie.


