Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/209/2018	 Rzeszów dnia: 2018-07-12

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Wykonanie i dostawa obwodów drukowanych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-10 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania 6

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga 16 kanałów logicznych w oscyloskopie oraz czy wymaga aby oscyloskop posiadał interfejs GPIB

Odpowiedź:

16 kanałów logicznych - wymagane, interfejs GPIB- nie koniecznie.