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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa miernika. Dostawa oscyloskopu. Dostawa luminometru. Dostawa spektrofotometru. Dostawa pH metru. Dostawa  testeru ścieralności. Dostawa termostatu. Dostawa precyzyjnego miernika wysokonapięciowego z dzielnikiem napięciowym i okablowaniem. Dostawa kratownicy podwozia do samolotu. Dostawa rury tłumika do samolotu. Dostawa komory badań cieplnych.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-19 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania 2 

[bookmark: _GoBack]Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z podstawą czasu 5ns/dz -  1000s/dz?

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że nie dopuszcza oscyloskopu z podstawą 5ns/dz -  1000s/dz

