Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/226/2018	 Rzeszów dnia: 2018-07-20

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa miernika. Dostawa oscyloskopu. Dostawa luminometru. Dostawa spektrofotometru. Dostawa pH metru. Dostawa  testeru ścieralności. Dostawa termostatu. Dostawa precyzyjnego miernika wysokonapięciowego z dzielnikiem napięciowym i okablowaniem. Dostawa kratownicy podwozia do samolotu. Dostawa rury tłumika do samolotu. Dostawa komory badań cieplnych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-19 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania 2

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z podstawą czasu 5ns/dz -  1000s/dz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza oscyloskopu z podstawą 5ns/dz -  1000s/dz