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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa miernika. Dostawa oscyloskopu. Dostawa luminometru. Dostawa spektrofotometru. Dostawa pH metru. Dostawa  testeru ścieralności. Dostawa termostatu. Dostawa precyzyjnego miernika wysokonapięciowego z dzielnikiem napięciowym i okablowaniem. Dostawa kratownicy podwozia do samolotu. Dostawa rury tłumika do samolotu. Dostawa komory badań cieplnych.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-20  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania nr 11 

Pytanie 1:
Prosimy o doprecyzowanie, czy komora ma być z naturalnym, czy wymuszonym obiegiem powietrza.

Odpowiedź 1:
Komora ma być z naturalnym obiegiem powietrza.


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Powiadomienie o zmianach
Było:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa miernik. Dostawa oscyloskopu. Dostawa luminometru. Dostawa spektrofotometru. Dostawa pH metru. Dostawa  testeru ścieralności. Dostawa termostatu. Dostawa precyzyjnego miernika wysokonapięciowego z dzielnikiem napięciowym i okablowaniem. Dostawa kratownicy podwozia do samolotu. Dostawa rury tłumika do samolotu. Dostawa komory badań cieplnych.
Dostawa komory badań cieplnych. NIE OTWIERAĆ przed 2018-07-25 godz. 10:00 - NA/O/226/2018”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-07-25 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-07-25 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Powinno być:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa miernik. Dostawa oscyloskopu. Dostawa luminometru. Dostawa spektrofotometru. Dostawa pH metru. Dostawa  testeru ścieralności. Dostawa termostatu. Dostawa precyzyjnego miernika wysokonapięciowego z dzielnikiem napięciowym i okablowaniem. Dostawa kratownicy podwozia do samolotu. Dostawa rury tłumika do samolotu. Dostawa komory badań cieplnych.
Dostawa komory badań cieplnych. NIE OTWIERAĆ przed 2018-07-26 godz. 10:00 - NA/O/226/2018”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-07-26 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
[bookmark: _GoBack]Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-07-26 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.




 
