Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/232/2018/6	 Rzeszów dnia: 2018-07-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z  robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Jakiego typu czujnik otwarcia okien maja zostać zastosowanie.

Odpowiedź: Na oknach należy zamontować kontaktrony magnetyczne powierzchniowe NC, które należy połączyć ze specjalnym wejściem cyfrowym klimatyzatorów. Rozwiązanie to ma zapewnić wyłączenie klimatyzatora po otwarciu okna. Należy zadbać aby klimatyzatory wyposażone były w specjalne wejście odcinające, gdyż stanowi to opcje przy zakupie urządzenia.