OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/333/2018 Rzeszów, 2018-10-23

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa aparatury chemicznej. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1.Pompa próżniowa membranowa Typ PL2/2-1szt. 2.Pompa próżniowa membranowa do cieczy agresywnych-1szt. 3.Aparat do oznaczenia temp. topnienia kapilarny z termometrem od 0 do 400 stopni Celciusza-1szt. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa stanowiska procesu układania i przenoszenia dla robota edukacyjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 42997300-4 - Roboty przemysłowe Opis: Kompletne stanowisko stanowiące dodatkowe wyposażenie robota edukacyjnego FANUC LR Mate 200iD/4S. posiadanego przez Zamawiającego. Stanowisko to ma na celu umożliwienie przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu programowania robota w aplikacjach przenoszenia i układania elementów. Stanowisko powinno umożliwić co najmniej: 1. Ćwiczenia wykorzystujące tworzenie i zmiany układów współrzędnych. 2. Ćwiczenie programowanie ścieżki ruchu. 3. Wykorzystanie systemu wizyjnego do pozycjonowania, oceny wykonania, rozpoznawania kształtów itp. 4. Definiowanie i użycie stref bezpieczeństwa. 5. Szybki montaż i demontaż na stanowisku robota. Nie dłuższy niż 4 godz. Opis stanowiska: Stanowisko to powinno stanowić rozszerzenie standardowego wyposażenia robota edukacyjnego FANUC LR Mate 200iD/4S. Rozszerzeniem stanowiska będzie przenośnik obrotowy z możliwością sterowania z poziomu robota. Średnica przenośnika nie powinna być większa niż 200 mm. Tracza powinna być podzielna na co najmniej 6 oznaczonych sektorów. Przenośnik powinien posiadać regulowaną prędkość i kontrolę położenia z poziomu robota. Stanowisko umożliwi przeprowadzenie co najmniej następujących ćwiczeń: 1. Synchroniczne w cyklu z zatrzymaniem nakładanie i zdejmowanie elementów z tarczy. 2. Synchroniczne w cyklu ciągłym nakładanie i zdejmowanie elementów z tarczy. 3. Asynchroniczne w cyklu z zatrzymaniem nakładanie i zdejmowanie elementów z tarczy. 4. Asynchroniczne w cyklu ciągłym nakładanie i zdejmowanie elementów z tarczy. Zakres nastawianych prędkość obrotowych tarczy nie mniejszy niż od 1 obr/min do 1 obr./s. Do ćwiczenie zostaną wykorzystane standardowe elementy i chwytak będące na wyposażeniu robota. Stanowisko powinno być wyposażone w magazyn (bufor) wejściowy i wyjściowy na przenoszone elementy. Gwarancja min 24 miesiące. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa stanowiska symulacji procesu spawania dla robota edukacyjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 42997300-4 - Roboty przemysłowe Opis: Kompletne stanowisko stanowiące dodatkowe wyposażenie robota edukacyjnego FANUC LR Mate 200iD/4S posiadanego przez Zamawiającego.. Stanowisko to ma na celu umożliwienie przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu wykorzystania robota w procesach spawania. Stanowisko powinno umożliwić co najmniej: 1. Ćwiczenia wykorzystujące tworzenie i zmiany układów współrzędnych. 2. Ćwiczenie programowanie ścieżki ruchu. 3. Wykorzystanie systemu wizyjnego do pozycjonowania, oceny wykonania, rozpoznawania kształtów itp. 4. Definiowanie i użycie stref bezpieczeństwa. 5. Szybki montaż i demontaż na stanowisku robota. Nie dłuższy niż 4 godz Opis stanowiska: Stanowisko to powinno jak najwierniej umożliwić programowanie i symulowanie procesów spawania. Powinno być wyposażony w planik przypominający używany w procesach spawania metodą MIG. Palnik ten powinien być wyposażony w źródło światła o różnych barwach sygnalizującego barwą i natężeniem różne fazy procesu spawania (zaiskrzenie, spawanie, zerwanie łuku, przeciążenie itp.). Sterowanie źródłem światła powinno być możliwe z poziomu programu robota.Zastosowane rozwiązanie konstrukcji palnika powinno umożliwić kontrolę poprawności prowadzonej ścieżki, odległości końcówki drutu od powierzchni detali podczas ćwiczenia. Brak właściwego utrzymania tych parametrów powinien być sygnalizowany jak błąd i być dostępny w formie sygnału elektrycznego dla robota. Stanowisko to powinno być wyposażone w czujnik odległości (np. czujnik laserowy) umożliwiającym pomiar odległości palnika. Wartość pomiarowa tego czujnika powinna być dostępna z poziomu programu robota. Konstrukcja palnika powinna umożliwić przeprowadzenie ćwiczeń z wykrywaniem położenia detali z użyciem drutu lub łuski. Stanowisko powinno być wyposażone w płytę z rowkami umożliwiającymi mocowanie oprzyrządowania. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa stanowiska procesu odlewania dla robota edukacyjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 42997300-4 - Roboty przemysłowe Opis: Kompletne stanowisko stanowiące dodatkowe wyposażenie robota edukacyjnego FANUC LR Mate 200iD/4S. posiadanego przez Zamawiającego. posiadanego przez Zamawiającego. Stanowisko to ma na celu umożliwienie przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu wykorzystania robota w procesach odlewniczych. Stanowisko powinno umożliwić co najmniej: 1. Ćwiczenia wykorzystujące tworzenie i zmiany układów współrzędnych. 2. Ćwiczenie programowanie ścieżki ruchu. 3. Wykorzystanie systemu wizyjnego do pozycjonowania, oceny wykonania, rozpoznawania kształtów itp. 4. Definiowanie i użycie stref bezpieczeństwa. 5. Szybki montaż i demontaż na stanowisku robota. Nie dłuższy niż 4 godz. Opis stanowiska: Powinno umożliwić przeprowadzenie w skali mikro procesu odlewania. Do odlewania użyte zostaną materiały o niskiej temperaturze topnienia. Stanowisko to powinno być wyposażone: 1. W tygiel podgrzewany do temperatury maksymalnej 300 °C i pojemności 200-300 ml. Układ grzewczy powinien posiadać regulację temperatury z możliwością odczytu jej wartości. Osiągnięcie temperatury nastawionej powinno sygnalizowane sygnałem, który będzie dostępny z poziomu programu robota. 2. W uchwycie robota zamontowana zostanie łyżka odlewnicza o pojemności 100-150 ml. 3. Układ podgrzewania łyżki z kontrolą temperatury i możliwością odczytu jej osiągnięcia w programie robota. Maksymalna osiągana temperatura to 300 °C. 4. Obudowę formy do w której zamykana będzie forma. Maksymalne wymiary złożonej formy to 150 x 75 x 40 mm. 5. Układ chłodzenia i nagrzewania formy (nadmuch powietrza) z kontrolą temperatury W zakresie dostaw powinny znajdować się: a) Materiał na formy. b) Materiał odlewniczy. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 5 | Temat: Dostawa stanowiska obróbki mechanicznej dla robota edukacyjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 42997300-4 - Roboty przemysłowe Opis: Kompletne stanowisko stanowiące dodatkowe wyposażenie robota edukacyjnego FANUC LR Mate 200iD/4S. Stanowisko to ma na celu umożliwienie przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu wykorzystania robota w procesach obróbki mechanicznej. Stanowisko powinno umożliwić co najmniej: 1. Ćwiczenia wykorzystujące tworzenie i zmiany układów współrzędnych. 2. Ćwiczenie programowanie ścieżki ruchu. 3. Wykorzystanie systemu wizyjnego do pozycjonowania, oceny wykonania, rozpoznawania kształtów itp. 4. Definiowanie i użycie stref bezpieczeństwa. 5. Szybki montaż i demontaż na stanowisku robota. Nie dłuższy niż 4 godz. Opis stanowiska ćwiczeń z zakresu obróbki skrawaniem: Wyposażenie tego stanowiska umożliwiło by frezowanie, szlifowanie, grawerowanie z wykorzystaniem małych narzędzi w miękkich materiałach jak aluminium, tworzywa itp. Zakres wykonywanych ćwiczeń: a) Frezowanie/grawerowanie prostych kształtów na powierzchni. b) Frezowanie/ grawerowanie kształtów z wykorzystaniem programu Robo Guide. c) Szlifowanie powierzchni płaskich i krzywych. Użyte wrzeciono powinno mieć moc nie mniejszą niż 300W, obroty maksymalne nie mniejsze niż 10 000 obr./min i być wyposażone w uchwyt narzędzi z wymiennymi tulejkami zaciskowymi o zakresie od 2.5 mm do 6 mm. W zakresie dostawy powinny być następujące narzędzia: a) Frezy grawerskie b) Frezy palcowe c) Pilniki obrotowe d) Kamień szlifierski e) Tarcze ścierne Stanowisko powinno być wyposażone w płytę z rowkami umożliwiającymi mocowanie oprzyrządowania wraz z kompletem łap i śrub mocujących. Na wyposażeniu powinno być imadło maszynowe mocowane do płyty o szerokości szczęk min, 100 mm. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 6 | Temat: Dostawa zestawu analitycznego do analizy spalań. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Zestaw do analizy spalań obejmujący: 1.Laboratoryjny piec muflowy z fabrycznie zamontowanym wyciągiem z wentylatorem Temperatura co najmniej 1150°C, Mikroprocesorowy regulator temperatury (programowalny, min. 10 etapów w każdym programie) Minimalne rozmiary komory roboczej: 18 x 12 x 30cm +/-5% Maksymalne wymiary gabarytowe pieca: 60 x 50 x 70cm +/-5% Moc pieca: 2,5kW +/- 5% Masa pieca: 50 kg +/- 5% Czas rozgrzewu do 1000°C: maksymalnie 45 minut 2. Waga analityczna z wewnętrzną kalibracją i legalizacją Zakres pomiarowy: min. 220g Obciążenie minimalne: 10mg Działka elementarna: 0,1mg Powtarzalność: 0,08 mg Liniowość: ± 0,2 mg Czas stabilizacji: max. 2s Alfanumeryczny wyświetlacz LCD Interfejs: USB oraz RS232 Szalka: 100mm +/- 5 % Wymiary komory ważenia: 16x17x23cm +/- 5% Wymiary wagi: 33x20x36cm +/- 5% Masa wagi: 5,5kg +/- 5% 3. Dedykowane oprogramowanie do analiz statystycznych oraz raportowania serii danych w formacie pdf lub csv - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 7 | Temat: Dostawa suszarki laboratoryjnej Wspólny Słownik Zamówień: 42716200-0 - Suszarki Opis: Suszarka Laboratoryjna o parametrach: • Regulator PID z autotuningiem, • Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C powyżej temperatury otoczenia do min. +250 C, • Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +-0,2 C, • Możliwość zdefiniowania 1 programu, • Maksymalny czas trwania odcinka programu min. 144 godz., • Możliwość pracy ciągłej, • Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu, • Możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA, • Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego), • Możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasową, • Wyświetlacz LED, • Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem, • Możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP, • Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur • Komora z blachy nierdzewnej, • Półki z perforowanej blachy nierdzewnej, • Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, • 4 kominki wentylacyjne. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 8 | Temat: Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego Wspólny Słownik Zamówień: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne Opis: 1.Trietyloamina cz.d.a bezw., 1 litr 2.4,4-Diizocyjanian difenylometylu(mieszanina di-i triizocyjanów, 9szt x 500ml 3.Ethylene carbonate synthesis grade (węglan etylenu), 5kg 4.Glycidol 96%, 2szt x 500ml 5.Alkohol tert-butylowy, 1l 6.Kwas chlorooctowy cz., 2kg 7.Kwas solny cz., 5l (kanister) 8.Eter dietylowy cz.d.a., 5l 9.Kolba erlenmajerka 250ml ze szlifem 29/32, 5szt. 10.Kolba erlenmajerka 100ml ze szlifem 14/23, 5szt 11.Szalki Petriego średnica 7,5x8,5, 25szt - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny  należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert  równoważnych.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego  dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności.

- Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego  z nazwy przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.

- Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych produktów.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:

- wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;

- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;

- Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

III. TERMIN REALIZACJI

30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego:5

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 8

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. W przypadku kiedy na zadanie składa się tylko jedna pozycja należy do oferty dołączyć informację o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktu pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego produktu. 3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa aparatury chemicznej. Dostawa stanowiska procesu układania i przenoszenia dla robota edukacyjnego. Dostawa stanowiska symulacji procesu spawania dla robota edukacyjnego. Dostawa stanowiska procesu odlewania dla robota edukacyjnego. Dostawa stanowiska obróbki mechanicznej dla robota edukacyjnego. Dostawa zestawu analitycznego do analizy spalań. Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego NIE OTWIERAĆ przed 2018-10-29 godz. 10:00 - NA/O/333/2018” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-10-29 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-10-29 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. - ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie. 4) Niezgodną z treścią niniejszego zapytania

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

XII. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

XIII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

XIV Informacja dodatkowa: W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego, które wpłyną od Wykonawcy do Zamawiającego dzień przed terminem otwarcia ofert Zamawiający informuje, że nie mam obowiązku odpowiedzi na pytania.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:  . mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa aparatury chemicznej. Dostawa stanowiska procesu układania i przenoszenia dla robota edukacyjnego. Dostawa stanowiska symulacji procesu spawania dla robota edukacyjnego. Dostawa stanowiska procesu odlewania dla robota edukacyjnego. Dostawa stanowiska obróbki mechanicznej dla robota edukacyjnego. Dostawa zestawu analitycznego do analizy spalań. Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

e-mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa aparatury chemicznej. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa stanowiska procesu układania i przenoszenia dla robota edukacyjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa stanowiska symulacji procesu spawania dla robota edukacyjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa stanowiska procesu odlewania dla robota edukacyjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 5 | Dostawa stanowiska obróbki mechanicznej dla robota edukacyjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 6 | Dostawa zestawu analitycznego do analizy spalań. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 7 | Dostawa suszarki laboratoryjnej cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 8 | Dostawa odczynników chemicznych i szkła labolatoryjnego labolatoryjnej cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego:5

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 8

- warunki płatności :14 dni

- okres gwarancji

zad 1

zad 2

zad 3

zad 4

zad 5

zad 6

zad 7

zad 8

3. Oświadczam, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytania ofertowego  i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania

b) spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

c)  że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

d) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

f) zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP   : ...........................................

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawca