Zał. nr 1 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTY

pieczęć wykonawcy

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

„Dostawa i uruchomienie chromatografu analitycznego, biokompatybilnego.  Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego”.

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Zadanie częściowe nr: |  | Marka/Model/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temat: Dostawa i uruchomienie chromatografu analitycznego, biokompatybilnego. cena (C) za wykonanie zadania wynosi kwotę netto ....................... zł (słownie:............................................................................................................ zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, tj. ………………….zł (słownie: ..................................................................................................... zł). wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie:................................................................................................ zł). |  |
| 2 | Temat: Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego cena (C) za wykonanie zadania wynosi kwotę netto ....................... zł (słownie:............................................................................................................ zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, tj. ………………….zł (słownie: ..................................................................................................... zł). wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie:................................................................................................ zł). |  |

Zad 1

II KRYTERIUM- PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa gradientowa

## przepływ min. 8 ml/min i ciśnienie do min. 800 bar (11600 psi)

□ posiada- 5 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

## formowanie gradientu po stronie wysokiego ciśnienia

□ posiada- 5 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

- Detektor UV-VIS

## zakres długości fali: 190 – 900 nm

□ posiada- 5 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

- Detektor pomiaru przewodności eluentu on-line

zakres przewodności: do 300 mS/cm

□ posiada- 5 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

zakres przewodności: do 1000 mS/cm.

□ posiada- 5 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

dodatkowy (lub sprzężony) detektor pomiaru pH on-line o min. zakresie pomiaru pH 2-12

□ posiada- 10 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

rejestracja danych pH skorelowana z analizą próbki i z rejestracją na detektorze UV-Vis (nr 5)

□ posiada- 5 pkt

□ nie posiada – 0 pkt

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

Zad 2

II KRYTERIUM-  Termin realizacji:

□termin realizacji do 45 dni od dnia podpisania umowy -0 punktów⃰

□termin realizacji do 35 dni   od dnia podpisania umowy -10 punktów*

□termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy -20 punktów⃰

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

III KRYTERIUM-  Okres gwarancji

□12 miesięcy - 0 punktów⃰

□24 miesiące - 10 punktów⃰

□36 miesięcy - 20 punktów *

*Proszę zaznaczyć właściwe pole

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz oświadczamy, że dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

5) Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.

| Lp | Nazwa podwykonawcy | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (wzorem umowy), które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

NIE                                                           TAK

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

8) Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:…………………………………………………

* dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

10) załącznikami do niniejszej oferty są:

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

Proszę wskazać odpowiednie

UWAGA!!!!! Proszę wypełnić obowiązkowo.

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP   : ...........................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy