OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/349/2018 Rzeszów, 2018-10-29

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa sterownika PLC z elementem stanowiska pomiarowego Wspólny Słownik Zamówień: 42961000-0 - System sterowania i kontroli Opis: Sterownik PLC z elementem stanowiska pomiarowego do akwizycji danych, 4 szt. (zestawy), każdy składający się z: - zasilacza 24V/8A, - modułu CPU o następujących możliwościach: - zasilanie napięciem stałym 24V DC, - zintegrowana pamięć na program użytkownika: co najmniej 1MB, - zintegrowana pamięć na dane: co najmniej 5 MB, - typowy czas wykonywania operacji binarnych: maksymalnie 10 ns, - typowy czas wykonywania operacji na słowie (16 bitów): maksymalnie 12 ns, - liczba obsługiwanych liczników: co najmniej 2048, - liczba obsługiwanych timerów: co najmniej 2048, - liczba obsługiwanych wejść: co najmniej 32 kbajty, wszystkie w tabeli obrazu procesu, - liczba obsługiwanych wyjść: co najmniej 32 kbajty, wszystkie w tabeli obrazu procesu, - obsługa protokołów komunikacji: Profinet, Profibus - modułu wejść cyfrowych 32 DI, - modułu wyjść cyfrowych 32 DQ, - modułu wejść analogowych 8 AI, - modułu wyjść analogowych 4 AQ, - karty MMC 24 MB, - listew przyłączeniowych (4 szt. do każdego zestawu), - szyny montażowej, co najmniej 480 mm długości, - kabla ethernet-owego, - oprogramowania umożliwiającego programowanie sterownika, oraz posiadanych już sterowników Siemens S7-300, - elementu stanowiska pomiarowego do akwizycji danych pomiarowych (konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, panel w obudowie stalowej z 16 wyprowadzeniami do podłączenia wejść cyfrowych, 16 wyprowadzeniami do podłączenia wyjść cyfrowych, moduł do wyświetlania w postaci alfanumerycznej wartości dwóch sygnałów wyjściowych, BCD Output/Input – moduł wyświetlacza/zadajnika BCD, moduł do ustalania za pomocą potencjometrów wartości dwóch analogowych sygnałów wejściowych 0…12,5V wraz z możliwością ich pomiaru i wyświetleniem wyniku na panelu przy pomocy wyświetlacza LED, czterosegmentowy moduł zadajnika kodu BCD, 2 szybkie złącza DB37 z możliwością zadawania sygnałów analogowych). - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa panelu dotykowego interfejsu HMI Wspólny Słownik Zamówień: 42961000-0 - System sterowania i kontroli Opis: Panel dotykowy interfejsu HMI o następujących własnościach: - programowany w tym samym oprogramowaniu co zamawiane sterowniki, z możliwością integracji projektu na panel z projektem na sterownik, - z dotykowym ekranem o przekątnej co najmniej 7 cali, - o liczbie wyświetlanych kolorów na ekranie: co najmniej 65536 kolorów, - o rozdzielczości ekranu: co najmniej 800x480 punktów, - z co najmniej ośmioma przyciskami funkcyjnymi fizycznymi na obudowie urządzenia, - z interfejsem USB, - z możliwością komunikacji z zastosowaniem protokołu Profinet. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2 |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa sterownika PLC z elementem stanowiska pomiarowego oraz panelu dotykowego interfejsu HMI dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki PRz. NIE OTWIERAĆ przed 2018-11-05 godz. 10:15 - NA/O/349/2018” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-11-05 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-11-05 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. Wraz z ofertą należy złożyć:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr inż. Aneta Jurasz

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa sterownika PLC z elementem stanowiska pomiarowego oraz panelu dotykowego interfejsu HMI dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki PRz.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel...................................................................

Email: ................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa sterownika PLC z elementem stanowiska pomiarowego cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:....................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa panelu dotykowego interfejsu HMI cenę netto:....................................zł. słownie netto: .....................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:....................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy