Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/272/2018/6	 Rzeszów dnia: 2018-11-08

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów, odpowiadającemu kształtkom, które numerami określone są na rysunkach. Również w treści SIWZ jest zapis dotyczący kształtek oznaczonych numerami N119 i W1-19.

Ad.1. Zestawienie materiałów jest dołączone do dokumentacji projektowej.

Zamawiający modyfikuje numerację kształtek do zakresu jakiego należy wykonać prace instalacyjne układu NW1. Numery kształtek są następujące: dla układu nawiewnego: N1-44, dla układu wywiewnego W1-135.

- Prosimy o potwierdzenie, że dostawa centrali układu N3W3 oraz instalacja wentylacyjna N3-W3 obejmująca pomieszczenia koła naukowego warsztatu w piwnicy budynku nie wchodzi w zakres oferty ( z wyłączeniem wspólnych przewodów czerpnych i wyrzutowych dla układów wentylacji NW1, NW1, NW3).

Ad.2. Tak, Zamawiający potwierdza że układ wentylacyjny N3W3 nie wchodzi w zakres oferty.

- Prosimy o potwierdzenie, że dostawa centrali układu N4W4 oraz instalacja wentylacyjna N4-W4 obejmująca pomieszczenia stołówki nr 19 na parterze budynku nie wchodzi w zakres oferty.

Ad.3. Tak, Zamawiający potwierdza że układ wentylacyjny N4W4 nie wchodzi w zakres oferty.

- Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wentylacyjna pomieszczenia kuchni N5-W5 na parterze z centralą dachową oraz z okapem głównym nie wchodzi w zakres oferty.

Ad.4. Tak, Zamawiający potwierdza że układ wentylacyjny N5W5 nie wchodzi w zakres oferty.

- Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wentylacyjna pomieszczenia kuchni oraz pomieszczeń towarzyszących N6-W6 na parterze z centralą dachową oraz z okapem dodatkowym nie wchodzi w zakres oferty.

Ad.5. Tak, Zamawiający potwierdza że układ wentylacyjny N6W6 nie wchodzi w zakres oferty.

- Czy urządzenia klimatyzacyjne muszą posiadać certyfikat „Eurovent”?
Certyfikat ten jest podstawą do wiarygodnych danych technicznych urządzeń i większość producentów tak właśnie określa parametry urządzeń.

Ad.6. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia posiadały certyfikat Eurovent.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy podczas okresu gwarancji dostarczenie materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów w centralach wentylacyjnych) jest po stronie Wykonawcy.

Ad.7. Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonym do przetargu §13 pkt.3:

„Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga konserwacji i płatnych przeglądów, ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania”.

- W opisie technicznym projektu wykonawczego brak opisu dotyczącego ciepła technologicznego do central wentylacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie, czy materiały wymienione w przedmiarze robót dla rur oraz izolacji są obowiązujące ( rury ze stali węglowej, ocynkowane i izolacja z pianki PE).

Ad.8. Zamawiający wyjaśnia, że instalację ciepła technologicznego należy wykonać zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem.

- Prosimy o określenie materiału z jakiego ma być wykonana rura olejowa pomiędzy sprężarkami jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

Ad.9. Zamawiający wyjaśnia, że system zawierający połączenie jednostek zewnętrznych klimatyzacji rurą olejową (układ klimatyzacji obsługujący Salę Okolicznościową) nie wchodzi w zakres wyceny w ogłoszonym przetargu.

ZMIANA TERMINU !!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 16.11.2018r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający