Załącznik 2 do umowy

# Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego na

Utwardzenie terenu w celu umożliwienia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru Politechniki Rzeszowskiej w systemie ‘zaprojektuj  i wybuduj’

| POZ. | TYTUŁ OPRACOWANIA | Ilość egz. |
| --- | --- | --- |
| I | Projekt wykonawczy |  |
| 1 | Projekt wykonawczy zagospodarowania i uzbrojenia terenu obejmujący: (uwaga: zakres opracowania projektowego dla sieci i przyłączy wynikać będzie z warunków technicznych dostawców mediów) |  |
| 1.1 | Projekt branży drogowej | 3 |
| 1.2 | Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego wg uzgodnień z gestorami sieci na podstawie załączonych warunków technicznych | 3 |
| 1.3 | Makroniwelację terenu i gospodarka masami ziemnymi. | 3 |
| 1.4 | Drogi, chodniki, parkingi i place, | 3 |
| 1.5 | Zieleń i urządzenia małej architektury (znaki drogowe) | 3 |
| 2 | Różne czynności i opracowania wynikające z przygotowania formalno-prawnego i projektowania. |  |
|  | Przygotowanie wniosku o warunki zabudowy lub lokalizację inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie decyzji. |  |
|  | Uzyskanie mapy do celów projektowych; | 3 |
|  | Inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, ekspertyzy, oceny techniczne. | 3 |
|  | Uzyskanie decyzji administracyjnej w imieniu Zamawiającego zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew |  |
|  | Projekt organizacji placu budowy. | 3 |
| II | Kosztorysy inwestorskie - w oparciu o KNR-y | 2 |
|  | Kosztorysy inwestorskie sporządzone w oparciu i w układzie wykonanych uprzednio przedmiarów oraz zawierające wykazy materiałów. |  |
| III | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | 2 |
|  | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych branż- zawierająca zbiory wymagań w zakresie podziału zadania na etapy realizacji, zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, wymagania właściwości materiałów, sposoby oceny jakości wykonanych robót, opis zakresu prac koniecznych do uwzględnienia w poszczególnych pozycjach przedmiarów. |  |
| IV | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | 3 |
|  | Sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie zrealizowanych robót i w stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego zgłoszenia zmian do Wydziału geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa |  |

Do przekazanej dokumentacji Projektant załącza oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

U W A G I :

- Wycenę projektu  należy sporządzić   w układzie  powyższego  wykazu  na formularzu cenowym.

- Przed przystąpieniem do wykonania opracowania  należy sporządzić szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej.

- Wszystkie elementy opracowania należy dostarczyć w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (pdf) i w wersji edytowalnej.

- Dostarczone  projekty będą oceniane przez uczelnianą Komisję ds. Oceny Dokumentacji Projektowej Zadań Inwestycyjnych i Remontowych pod względem kompletności  i zgodności  z  umową.

- Projekt  posiadający błędy zostanie odrzucony - przed dostarczeniem  zamawiającemu  wymaga się jego rzetelnego sprawdzenia .