**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

Znak sprawy: NA/P/393/2018 Rzeszów dnia: 2018-12-14

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**I.**

**JEST:**

**16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-12-19 do godz. 10:00.

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-12-19 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

**POWINNO BYĆ:**

**16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-12-21 do godz. 10:00.

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-12-21 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

**II.**

**W załączniku opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 „Oprawy”, w ppkt. dotyczących opraw od 1 do 6 zapis**

„Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw”

**zastępuje się wyrażeniem**:

„Sterownik lokalny powinien mieć możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika np.: ruchu i powinien umożliwiać wysterowanie innych opraw (załączenia / wyłączanie oraz poziomu świecenia)”;