Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/P/393/2018	 Rzeszów dnia: 2018-12-14

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I.

JEST:

16.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-12-19 do godz. 10:00.

16.3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-12-19 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

POWINNO BYĆ:

16.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-12-21 do godz. 10:00.

16.3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-12-21 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

II.

W załączniku opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 „Oprawy”, w ppkt. dotyczących opraw od 1 do 6 zapis

„Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw”

zastępuje się wyrażeniem:

„Sterownik lokalny powinien mieć możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika  np.: ruchu i powinien umożliwiać wysterowanie innych opraw (załączenia / wyłączanie oraz poziomu świecenia)”;