Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/398/2018/6	 Rzeszów dnia: 2018-12-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pyt. 1.: Czy w zakresie wykonania elewacji z płytek z betonu architektonicznego o wymiarach 30x30 cm Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej większej płyty, na której będą odbite formy zgodne z dokumentacją? Mniejsze elementy będą mniej korzystne cenowo, ze względu na ilość kotew i montaż. Jest to również wskazane z punktu widzenia przenikliwości termicznej.

Odp.:  Zamawiający nie  dopuszcza  wnioskowanej zamiany.

Pyt. 2.: Istnieje rozbieżność pomiędzy opisem technicznym, a informacjami zawartymi na rysunkach– wg opisu technicznego ściany murowane gr. 25 i 30 cm  mają zostać wykonane z pustaków ceramicznych ( OT Architektury, Str. 5), wg przekrojów i rzutów z bloczków z betonu komórkowego., w opisie technicznym do konstrukcji też jest mowa o betonie komórkowym gr. 25 i 30 cm  – prosimy o wyjaśnienie (bloczki z betonu komórkowego nie występują  w gr. 25 cm).

Odp.:  Ściany murowane - powinny być gr. 25 i 20 cm z pustaków ceramicznych

Pyt. 3.: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących pozycji przedmiaru robót branża elektryczna :

(1)  kamera IP kopułkowa

- przedmiar robót zawiera dostawę i montaż 1 sztuki,

- w zestawieniu materiałów ilość kamer jest równa 2 szt,

(2) szafa RACK

- przedmiar robót szafa 19'' 45U

- dokumentacja techniczna i rysunkowa : szafa 18U.

Odp.:

(1) należy wycenić 2 szt. kamer – lokalizacja zgodnie z rys. E-08 i E-09.

(2) należy wycenić szafę stojącą 19” 45U.

Pyt. 4: Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy w paragrafie 13 ust. 1, na zapis uwzgledniający fakt, że to okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, a nie okres rękojmi. Prosimy więc na rozdzielenie zapisów dotyczących rękojmi - zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego i wydłużenie o zadeklarowany przez wykonawcę okres gwarancji, np. na takiej treści:

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela ....-letniej gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Zamawiający zmienia w SIWZ zapisy pkt. 18.1 i 18.2 na:

## 18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji i rękojmi | 40 % |

## 18.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów = Gof Gof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40. gdzie: 5 lat - 0 pkt. 6 lat - 20 pkt. 7 lat - 40 pkt. |

Pyt. 5.: Proszę o potwierdzenie, że kosztorysy o których mowa we wzorze umowy (paragraf 1 ust. 4) maja być dostarczone Zamawiającemu przez Wybranego w przetargu Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

Odp. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dostarcza Zamawiającemu kosztorysy, które stanowią później załącznik do umowy.

Pyt. 6.: Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert, w celu umożliwienia rzetelnego i w pełni profesjonalnego opracowania oferty.

Odp. Zamawiający zmienia termin otwarcia i składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 31.12.2018r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający