Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/398/2018/9	 Rzeszów dnia: 2018-12-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pyt.1.:  Proszę o informację czy aparatura kontrolno-pomiarowa, szafa teleinformatyczna STI oraz systemy pomiarowe: UCA, ACS, DPA, PFS wchodzą w zakres zmówienia.

Odp.:  Aparatura kontrolno-pomiarowa obejmująca  te systemy  nie wchodzi  w zakres zamówienia.   Natomiast szafa STI (19" o wysokości 42U, wolnostojąca) wchodzi w zakres zamówienia.

Pyt.2.:  Proszę o informację czy podświetlany napis na elewacji ma wyglądać tak jak na rysunkach (napis "LOGO")?

Odp.: Napis "LOGO" nie jest podświetlany. Jego wykonanie należy wycenić "według wyglądu na rysunku".

Pyt.3.:  Czy elementy identyfikacji wizualnej są w zakresie oferty.

Odp.: Elementy identyfikacji wizualnej nie wchodzą w skład niniejszego zamówienia.

Pyt.4.:  Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie nasadzenia należy wykonać i ich ilość oraz obszar do obsiania trawą, ponieważ nie jest to pokazane na żadnym z rysunków.

Odp.:  Nie przewiduje się nasadzeń zieleni. Powierzchnia trawnika : przyjąć 134 m2.

Pyt.5.:  Prosimy informację czy możliwa jest zmiana płyt elewacyjnych ze względy na wymiary?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę płyt.

Pyt.6.:  Prosimy informację czy możliwa jest zmiana płyt elewacyjnych na płaskie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę płyt.

Pyt.7.:  Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sufitów z siatki cięto ciągnionej na sufit rastrowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pyt.8.:  Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5%

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia.

Pyt.9.:  Panele z betonu architektonicznego o wym. 0,30x0,30x0,10 m wg rysunku z branży architektonicznej oznaczonego 12_DETAL 3D_002 - mocowanie paneli elewacyjnych -wynika że w panelach mają zostać wykorzystane włókna szklane, przy tak niewielkich elementach wytrzymałość na zginanie nie będzie mieć znaczącego wpływu, czy panele mogą być wytworzone bez włókien szklanych ? Jeśli muszą być proszę o sprecyzowanie ilości włókien w mieszance?

Odp.: Panele z betonu architektonicznego muszą być z dodatkiem włókna szklanego. Ilość włókien szklanych w betonie architektonicznym jest dobierana indywidualnie wg opracowanych recept wykonawców. Elementy z betonu architektonicznego muszą zostać wykonane zgodnie z normą PN-EN:14992+A1:2012

Pyt.10.:  Panele z betonu architektonicznego o wym. 0,30x0,30x0,10 m wg rysunku z branży architektonicznej oznaczonego 12_DETAL 3D_002 - mocowanie paneli elewacyjnych -czy formy do wykonania elementów muszą być stalowe? Czy możliwe jest dopuszczenie produkcji na innych formach, np. silikonowych ?

Odp.: Dopuszcza się produkcję w formach np. silikonowych pod warunkiem zachowania wymagań Zamawiającego co do kształtu i wyglądu zewnętrznego paneli elewacyjnych opisanych w dokumentacji technicznej 12_DETAL 3D_002.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 03.01.2019r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający