Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/398/2018/18	 Rzeszów dnia: 2019-01-10

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Bardzo proszę o korektę przedmiaru robót BRANŻA BUDOWLANA :

- pozycja 121 Żaluzje przeciwsłoneczne na oknach i elewacjach - 2,47*0,92*2 + 1,24*8,68*2 (elewacja wschodnia i zachodnia ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ).

Odp. Zamawiający poprawiam omyłkę w przedmiarze robót. Winno być 26,06 m2 zamiast  15,31 m2

2. Zamawiający dopuszcza wykończenie elewacji panelami w systemie fasady aluminiowej lub stalowej z niepalnym rdzeniem mineralnym, pod następującymi warunkami:

1)      Kolor paneli RAL 7040 matowy.

2)      Układ warstw dla alternatywnego rozwiązania:

- ściana zewnętrzna,

- wełna mineralna grubości 12 cm o współczynniku  λ = 0,033  W/m*K z jednostronnym welonem szklanym,

- panel aluminiowy lub stalowy z niepalnym rdzeniem mineralnym na podkonstrukcji aluminiowej.

3)      Podział kaset panelowych 30 x30 cm wg projektu  elewacji.

(UWAGA: dopuszcza się  modularne wymiary kaset : od 30x30 cm  do 120x60 cm  pod warunkiem  przedstawienia   Zamawiającemu warsztatowego  projektu  ich rozmieszczenia).

4)      Zamocowanie paneli do ścian zewnętrznych – systemowe;

5)      Kalkulacja ceny:   indywidualna;

3. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 3.1 (tabela ust. I) SIWZ:

W SIWZ było:

I. Przedmiotem zamówienia jest dwukondygnacyjna rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego "AL" - laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu począwszy od robót sieciowych i żelbetowej płyty fundamentowej po elewację z betonu architektonicznego roboty wykończeniowe, pierwsze wyposażenie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.    Kubatura projektowanego budynku = 1 102 m3 .

UWAGA:

Z opisu przedmiotu zamówienia wyłącza się roboty związane z budową  węzła c.o. [pkt 5.

Opis Przedmiotu Zamówienia; 5.1.03 - Instalacje Sanitarne; PW Instalacja c.o. węzeł c.o.; opis techniczny pkt.4.] Węzeł zaprojektowano w budynku istniejącym i został już on wykonany na podstawie odrębnego zamówienia.

Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz STWiOR wraz z lokalizacją obiektu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Powinno być:

I. Przedmiotem zamówienia jest dwukondygnacyjna rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego "AL" - laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu począwszy od robót sieciowych i żelbetowej płyty fundamentowej po elewację z betonu architektonicznego lub w systemie fasady aluminiowej lub stalowej z niepalnym rdzeniem mineralnym, roboty wykończeniowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.    Kubatura projektowanego budynku = 1 102 m3 .

UWAGA:

Z opisu przedmiotu zamówienia wyłącza się roboty związane z budową  węzła c.o. [pkt 5.

Opis Przedmiotu Zamówienia; 5.1.03 - Instalacje Sanitarne; PW Instalacja c.o. węzeł c.o.; opis techniczny pkt.4.] Węzeł zaprojektowano w budynku istniejącym i został już on wykonany na podstawie odrębnego zamówienia.

Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz STWiOR wraz z lokalizacją obiektu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin otwarcia i składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 23.01.2019r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający