OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/26/2019 Rzeszów, 2019-01-23

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Zestaw ten powinien wprowadzać studentów w podstawowe pojęcia z zakresu dynamiki płynów. Zestaw Ma zapewniać podstawy do zrozumienia i badań ilościowych wielu doświadczeń z zakresu dynamiki płynów. Zestaw powinien zawierać następujące komponenty: Zestaw stojaków z pełnym zestawem akcesoriów Zacisk typu "G" Zacisk przedłużający Lepkościomierz Ostwalda Lejek z tworzywa sztucznego Piłka wykonana ze styropianu i piłeczka do tenisa stołowego Rurka silikonowa Rurka przezroczysta z PCW Butla Mariotte'a Nurek Kartezjusza z rurką Rurka kapilarna oraz naczynia połączone U-rurka Pompa tłocząca Manometr otwarty Dmuchawa powietrza z regulatorem napięcia Zlewki z tworzywa sztucznego Manganian(VII) potasu Smar silikonowy Aparat Hare'a (areometr) Zwężka Venturiego Dwie strzykawki o różnych wymiarach Aparat Pascala Gwarancja min 24 miesiące - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z termodynamiki Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Zestaw ten powinien wprowadzać studentów w podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki i doświadczeń związanych z ciepłem. Ma zapewniać podstawy do zrozumienia i ilościowej oceny zagadnień i problemów termodynamiki. Zestaw powinien zawierać następujące komponenty: o Termometr, cyfrowy miernik oraz termopara o Zlewki, kolba filtracyjna, cylinder miarowy, naczynie wirówki o Smar silikonowy o Rurka silikonowa o U-rurka o Kalorymetr z aparatem do badania prawa Joule'a i przewody łączące o Termiczny płaszcz izolacyjny, zestaw gumowych korków oraz bloczków parafinowych o Cylindry ze stali nierdzewnej oraz aluminium do liniowej rozszerzalności cieplnej o Pręty w kształcie litery U wykonane z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej o różnych średnicach o Cylindry do badania ciepła właściwego o Palnik z trójnogiem i siatki druciane o Komparator 1/100 mm ze wspornikiem o Naczynie do badania przejścia stanu gazowego w ciekły o Manganian(VII) potasu o Łącznik bimetaliczny ze stykami elektrycznymi o Uniwersalna podstawa ogólnego zastosowania o Wielofunkcyjne pręty i zaciski - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa narzędzi skrawających Wspólny Słownik Zamówień: 44514000-6 - Uchwyty do narzędzi i części narzędzi Opis: Noże do narzędzi tokarskich: DCMT070202GP materiał CA525(lub odpowiednik) 10 sztuk DCMT070204GP materiał CA525(lub odpowiednik) 20 sztuk Wytaczak czołowy modułowy z wymienialnymi uchwytami do noży, składający się z bloku, uchwytu do płytek oraz płytki skrawającej. 1 szuka - blok służący do mocowania narzędzia zarówno w tokarkach uniwersalnych jak i CNC z możliwością stosowania wymiennych uchwytów narzędzi. Wymiary bloku długość 100mm szerokość 38mm długość chwytu 19mm. 1 sztuka - pasujący do bloku uchwyt na płytki skrawające o szerokości 4,1mm i wysięgu co najmniej 35 mm 20 sztuk - płytek skrawających o szerokości 4,1 mm wykonanych z węglika spiekanego przeznaczonego do toczenia stali. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa modułu liniowego z akcesoriami. Wspólny Słownik Zamówień: 31681000-3 - Akcesoria elektryczne Opis: Moduł liniowy o zakresie roboczym 900[mm] ze śrubą kulową o skoku 10[mm] i maksymalnej powtarzalności pozycjonowania 0,05[mm]. Wymagane akcesoria: - śruba kulowa o skoku 10[mm] - przesuw roboczy - 900[mm] - minimalna prędkość - 0.25[m/s] - profil montażowy do podstawy 3 szt. lub mocowania boczne - 6 szt. - zbliżeniowe czujniki indukcyjne NC, bądź magnetyczne z przewodem 5[m] wraz z uchwytami na moduł liniowy - 4 szt. - sprzęgło i adapter na silnik AS63MTB20C2-A Gwarancja min 24 miesiące - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

III. TERMIN REALIZACJI

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 3. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. ## 9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa zestawów do ćwiczeń laboratoryjnych. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa modułu liniowego z akcesoriami. NIE OTWIERAĆ przed 2019-01-29 godz. 10:15 - NA/O/26/2019” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia do dnia 2019-01-29 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-01-29 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.. X. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.. XII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.. XII Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl. XIII W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego, które wpłyną od Wykonawcy do Zamawiającego dzień przed terminem otwarcia ofert Zamawiający informuje, że nie mam obowiązku odpowiedzi na pytania..

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa zestawów do ćwiczeń laboratoryjnych. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa modułu liniowego z akcesoriami.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z termodynamiki cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa narzędzi skrawających cenę netto:....................................zł. słownie netto: ........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa modułu liniowego z akcesoriami. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

- warunki płatności : 14 dni

- okres gwarancji.

zad 1- min 24 miesiące

zad 2- min 24 miesiące

zad 3-zgodnie z gwarancją producenta

zad 4 min 24 miesiące

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania

b) spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

c) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

d) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

f) zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP   : ...........................................

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawca