Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/25/2019/6	 Rzeszów dnia: 2019-02-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna).

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1.

Proszę o informację jakiego producenta i której serii urządzenia systemu SAP zamontowane są w istniejącym obiekcie.

Odpowiedź: 	Budynek  V - centrala Bosch FPA-5000 v.2.x zsieciowana w 2018 roku z nową centralą FPA-5000 w bud. "S".

Pytanie nr 2.

Proszę o potwierdzenie, że istniejąca centrala SAP jest przystosowana do podpięcia nowych elementów pętlowych.

Odpowiedź: Tak - w chwili obecnej pętla 'LSN Piwnica 1' obsługuje ok. 88 elementów np. FAP-O420/425.

Pytanie nr 3.

Proszę o podanie modelu i producenta istniejącej centrali SAP.

Odpowiedź: Centrala Bosch FPA-5000 v.2.x.

Pytanie nr 4.

Proszę o przedstawienie specyfikacji urządzeń systemu SSWiN.

Odpowiedź: wg opisu z projektów wykonawczych PW Kancelaria - opis: str. 53, 54, PW Magazyn (a także w opisie Przedmiaru robót 5.4.5.Przedmiar_ELEKTR_magazyn.pdf ).

Pytanie nr 5.

Proszę o przedstawienie specyfikacji urządzeń systemu KD.

Odpowiedź: wg opisu z projektów wykonawczych PW Kancelaria - opis: str. 56, 57,  PW Magazyn  (a także w opisie Przedmiaru robót 5.4.5.Przedmiar_ELEKTR_magazyn.pdf ).