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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa budynku "J" Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1, na który składa się  rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa pomieszczeń po Klubie "PLUS" na potrzeby Centrum Fizjoterapii i Sportu oraz termomodernizacja elewacji budynku po przychodni "Medyk" wraz z łącznikiem nr 1.
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie nr 1.
W związku z przetargiem na rozbudowę budynku Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, chciałbym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, 
z zimno giętych kształtowników?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji w tym zakresie. 
Zamawiający
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