**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/40/2019/6** Rzeszów dnia: 2019-02-21

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**Pyt.** W przedmiarze dla branży budowlanej poz. 22 - "Strop pod komorę dodatek za każdy następny 1 cm grubości" wg udostępnionej dokumentacji całkowita grubość stropu wynosi 25 cm - brak krotności/ mnożnika o brakująca grubość stropu 15 cm?

**Odp.** Przedmiary mają charakter pomocniczy. Należy dokonać wyceny indywidualnej dla grubości stropu 25cm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający