Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/49/2019/5	 Rzeszów dnia: 2019-03-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł, foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści stelaże stołów laboratoryjnych wykonanych z wysokogatunkowych zamkniętych profili stalowych prostokątnych o przekroju 50x30 mm malowanych proszkowo farbą epoksydową - łączniki nóg o profilu prostokątnym 50x30 mm? Jest to standardowy wymiar profilu stosowany przez większość producentów mebli laboratoryjnych, zapewniający wysoką wytrzymałość oraz duże obciążenie.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszczamy zmianę rodzaju profili z okrągłych na prostokątne pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości na obciążenie i stabilności w/w stołów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający