Zakres prac modernizacyjnych związanych z montażem nowych aparatów:

1.postawienie nowej ścianki G-K z wkładem ołowianym  i listwami ołowianymi – pracownia nr 3- zgodnie z projektem osłon radiologicznych,

2. montaż drzwi w sterowni – pracownia nr 3 – zgodnie z projektem osłon radiologicznych,

4. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny,  – pracownia nr 1 i pracownia nr 3.

5. dopasowanie podwieszenia sufitowego – pracownia nr 1

6. dostosowanie przebiegu kanałów podłogowych- według potrzeb pracownia nr 1 i pracownia nr 3.

UWAGA!!

PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATÓW RTG NIE MOGĄ BYĆ PROWADZONE  JEDNOCZEŚNIE W OBU PRACOWNIACH- po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni;

KOLEJNOŚĆ WYMIANY APARATÓW NALEŻY USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM