Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP.271-101.7/2019	 Kraków dnia: 2019-03-18

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych,  spray do usuwania plastrów,  roztworu do leczenia ran, gazików oraz zestawu do dezynfekcji skóry, preparatów do leczenia ran oraz natrium hydricum cum calce.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 4 poz. 1 wyrobu medycznego Granudacyn żel - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości  250g w ilości 240 opak.? Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.

Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 4 poz. 2 wyrobu medycznego Granudacyn żel - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości  250g w ilości 500 opak.? Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Pakiet nr 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 4,5 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści wapno w opakowaniu a'5 kg, proszek,  granulki 2-4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 5 Pakiet 5 poz. 3

Proszę o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą ilość bardziej korzystnych ofert.

Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6 Pakiet 5 poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie w obu pozycjach gazika:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70% alkoholem izopropylowym szaszetka w rozmiarze 7cm x 6cm, gazik złożony czterokrotnie, 8 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 10cmx16cm. Wykonany z wysokogatunkowej 50g włókniny, 50szt w opakowaniu, wyrób medyczny klasa IIa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 7 Pakiet 5 poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie gazika w opakowaniu 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 8 Pakiet 5 poz. 3

Proszę o dopuszczenie gazika w opakowaniu 25 zestawów (suchy-mokry) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 9 Pakiet 5 poz. 3

Proszę o dopuszczenie gazika:

Zestaw do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, gazik suchy + gazik nasączony 70% izopropylowym alkoholem, szaszetka w rozmiarze 7cm x 6cm, gazik złożony czterokrotnie, 8 warstw włókniny wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 10cm x 16cm, wykonany z wysokogatunkowej 50g włókniny. Pakowany po 25 zestawów w opakowaniu (suchy+mokry) Wyrób medyczny klasa I.

Odpowiedź:

Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

## Jednocześnie informujemy, że w pkt. 12.2 SIWZ z dnia 12.03.2019 omyłkowo wpisano datę 2019-03-20  winno być: ”12.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-03-21 do godz. 09:30.”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążące.

.