Pismo: KC-zp.272-210/19 Kraków, 2019-05-14

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 24

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-08** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

1. ,,Równoważność materiałów i urządzeń musi być zaakceptowana przez Inwestora oraz Pracownię Architektoniczną. Proponując urządzenia równoważne należy porównawczo zestawić parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu urządzeń (zamiennika oraz urządzenia zaproponowanego). Zamienniki powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty aprobujące do stosowania na terenie Polski, a proponowane rozwiązania są, co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Inwestora i Projektanta łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu wykonawczego wraz ze wszelkim niezbędnymi uzgodnieniami oraz przeprowadzoną koordynacją międzybranżową, uzyskując aprobatę tego projektu Pracowni Architektonicznej oraz Inwestora ,,.

Uwaga mówi wyraźnie, iż dla celów porównawczych musimy przedłożyć

karty katalogowe zamiennika oraz urządzenia projektowego, co nie jest

możliwe jak długo nie znamy typu / producenta urządzeń wg. projektu – w projekcie nie ma nazw własnych urządzeń.

Prosimy zatem o podanie typów urządzeń, które są ujęte w projekcie.

**Odp.: Zamawiający nie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia konkretnych urządzeń i materiałów jakie należy zastosować, podaje jedynie parametry które muszą spełniać. Na etapie realizacji przedmiotu umowy do Wykonawcy należeć będzie wykazanie, że przedstawione do akceptacji materiały lub urządzenia są o nie gorszych parametrach niż zakładał projekt.**