Załącznik nr 17

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 6

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania                            i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę  klatek schodowych  oraz wiatrołapów  zlokalizowanych.

1. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania uwzględniające prace w zakresie wiatrołapów - pom. 21 oraz  pom. 15

1) wiatrołap-wejście główne  - pomieszczenie 21

- skucie istniejących płytek na podeście schodów i  stopniach schodów wejściowych oraz pojeździe dla niepełnosprawnych,

- położenie nowych płytek ceramicznych antypoślizgowych na podeście schodów                          i  stopniach schodów wejściowych oraz pojeździe dla niepełnosprawnych,

- malowanie od wewnątrz i zewnątrz elementów konstrukcyjnych wiatrołapu oraz ściany              i sufitu,

- skucie płytek ceramicznych na podłodze  i położenie nowych płytek ceramicznych (wewnątrz wiatrołapu),

- wymiana uszkodzonych  szyb w panelach wiatrołapu, zgodnie z zainstalowanym typem  szyb,

2) wiatrołap – wejście boczne pomieszczenie  15

- malowanie ścian i sufitu

- instalacja systemu kontroli dostępu drzwi wejściowych

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie klatek schodowych- pom. 020, pom.021,  pom. 1.14, pom. 1.0

  - Pomieszczenie 0.20 – klatka schodowa od strony bocznego wejścia (na poziomie piwnicy);

- wyrównanie oraz malowanie ścian,

- wymiana poręczy balustrady,

- montaż płytek ceramicznych na schodach ( od piwnicy do poziomu I piętra włącznie),

- Pomieszczenie 0.21 – klatka schodowa od strony głównego wejścia (na poziomie piwnicy);

- wyrównanie oraz malowanie i ścian,  w tym odgrzybianie w miejscu zacieku,

- montaż płytek ceramicznych na schodach,

- wymiana grzejnika,

- modernizacja kanałów wentylacyjnych (wymiana na przewody o takiej samej powierzchni przekroju oraz mniejszej średnicy w celu zwiększenia wysokości klatki schodowej),

- wymiana poręczy balustrady,

- montaż sufitu technicznego lub zabudowy zakrywającej kanały wentylacyjne,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.

- Pomieszczenie 1 – klatka schodowa od strony głównego wejścia  ( na poziomie parteru);

- malowanie ścian,

- wymiana grzejnika (na półpiętrze między parterem a I piętrem),

- wymiana poręczy balustrady,

- skucie płytek ceramicznych na podłodze  i położenie nowych płytek ceramicznych,

- instalacja systemu kontroli dostępu oraz wideodomofonu drzwi wejściowych.

- Pomieszczenie 20 – klatka schodowa od strony bocznego wejścia ( na poziomie parteru);

- malowanie ścian,

- wymiana poręczy balustrady,

- położenie płytek ceramicznych na schodach ( od piwnicy do poziomu I piętra włącznie),

- wymiana grzejnika wraz z demontażem półki nad grzejnikiem  (na półpiętrze między parterem a piwnicą) .

- Pomieszczenie  1.0 – Klatka schodowa  do strony bocznego wejścia ( na poziomie I piętra);

- malowanie ścian,

- położenie ceramicznych płytek podłogowych,

- wymiana poręczy balustrady (z wyłączeniem schodów technicznych prowadzących do wentylatorni (pom.2.2. zlokalizowane na półpiętrze nad I piętrem budynku A),

- malowanie balustrady  w tym poręczy i schodów technicznych prowadzących do wentylatorni ,

6)    Pomieszczenie  1.14 – Klatka schodowa od strony głównego wejścia  ( na poziomie I piętra);

- malowanie ścian,

- wymiana poręczy balustrady (z wyłączeniem schodów technicznych prowadzących do wentylatorni (pom.2.1. zlokalizowane na półpiętrze nad I piętrem budynku A),

- malowanie balustrady  w tym poręczy i schodów technicznych prowadzących do wentylatorni,

- skucie płytek ceramicznych podłogowych i położenie nowych płytek.