Załącznik nr 1

## WZÓR FORMULARZA OFERTY

pieczęć wykonawcy

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

- Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 
i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach: J,W, Arcus oraz mini szafki depozytowej w bud.  V Politechniki Rzeszowskiej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

|  | Opis |
| --- | --- |
| Temat: Dostawa i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach: J,W, Arcus oraz mini szafki depozytowej w bud. V Politechniki Rzeszowskiej | Należy wypełnić załącznik nr 1a |

Temat: Dostawa i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach: J,W, Arcus oraz mini szafki depozytowej w bud. V Politechniki Rzeszowskiej cena (C) za wykonanie zadania wynosi kwotę netto ....................... zł (słownie:............................................................................................................ zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, tj. ………………….zł (słownie: .................................................................................... zł). wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie:........................................................ zł).

| POZ | tytuł ZADANIA | Cena [zł] BRUTTO - RYCZAŁT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budynek „W” | Budynek „J” | Budynek „ARCUS” | Budynek „V” |
| 1 | Dostawa elementów systemu depozytorów |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie prac montażowych, uruchomienie, konfiguracja, pomiary |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie integracji z systemem OPTicamp Portiernia |  |  |  |  |
| 4 | Dokumentacja, instrukcje eksploatacji, obsługi, |  |  |  |  |
| 5 | Szkolenia (§1 pkt.7 Umowy) |  |  |  |  |
| Razem wg obiektów zł brutto |  | ……………….. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |
|  | OGÓŁEM [zł] BRUTTO w tym VAT = 23% | ……………….. |  |  |  |

| POZ. | nazwa | Nazwa handlowa (PRODUCENT) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depozytor Budynek „W” |  |
| 2 | Depozytor Budynek „J” |  |
| 3 | Depozytor Budynek „ARCUS” |  |
| 4 | Szafka Budynek „ARCUS” |  |

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań, zobowiązuję się przedstawić karty katalogowe oferowanych wyżej  materiałów  i urządzeń.

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji licząc od daty odbioru na okres:

□24 miesiące              □36 miesiące        □48 miesięcy                    □60 miesięcy

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz oświadczamy, że dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4)  oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

5) Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.

| Lp | Nazwa podwykonawcy | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (wzorem umowy), które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

NIE                                                           TAK

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

8) oświadczamy, iż oferujemy termin realizacji zamówienia 7 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia,

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

10) załącznikami do niniejszej oferty są:

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

Proszę wskazać odpowiednie

UWAGA!!!!! Proszę wypełnić obowiązkowo.

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP   : ...........................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1a

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

Proszę zaznaczyć w tabeli poniżej, czy dostarczony sprzęt spełnia czy nie spełnia określonej funkcjonalności. 
Proponowane urządzenie nie spełniające określonej funkcjonalności zostanie uznane za niezgodne z wymaganiami.

Szafki 1 do 3

| FUNKCJONALNOŚĆ | Niewłaściwe skreślić |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA URZĄDZENIA |  |  |
| Posiada wytrzymałą obudowę zewnętrzną wykonaną ze stali. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Pomalowana proszkowo. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Posiada blokowane elektro-zamkiem, automatycznie otwierane drzwi przednie. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Wypełnienie automatycznych drzwi przednich: szklane szyba lub pełne stalowe – do wyboru przez Zamawiającego na etapie wdrożenia | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| W przypadku szklanych drzwi – może zostać na nich wygrawerowane logo dostarczone przez Zamawiającego, podświetlone technologią LED. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Wykorzystuje używane przez Zamawiającego karty zbliżeniowe | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Posiada panel kontrolny do logowania i obsługi dla użytkowników wyposażony w ekran dotykowy 8,9 cali lub więcej. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Posiada wbudowaną syrenę alarmową/wyjście alarmowe uruchamiane automatycznie w przypadku np. próby włamania do urządzenia. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Posiada wbudowane komunikaty głosowe wypowiadane przez lektora, informujące o podstawowych zdarzeniach. Komunikaty muszą posiadać co najmniej wersje językowe: polską (głos kobiecy i męski), angielską (głos kobiecy i/lub męski). | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Posiada możliwość ręcznego zwolnienia kluczy, po otwarciu urządzenia za pomocą dedykowanych kluczy patentowych w klasie 6. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w kamerę nagrywająca lub fotografującą użytkowników. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| WYMAGANIA INSTALACYJNE URZĄDZENIA |  |  |
| Musi umożliwiać montaż na ścianie, a także w rogu ściany i we wnękach. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Musi umożliwiać montaż na ścianie typu karton-gips przy użyciu dodatkowego, dostarczanego przez Wykonawcę dedykowanego stelaża, o ile jest taka potrzeba. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Musi posiadać czujnik informujący o próbie włamania do urządzenia. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Musi umożliwiać podłączenie do sieci elektrycznej i sieci logicznej. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Musi umożliwiać podłączenie za pomocą wejść bezpotencjałowych do systemu przeciwpożarowego i reagować na informacje o alarmie pożarowym – możliwość zaprogramowanie, że przy alarmie pożarowym zwalniane są wszystkie klucze | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Musi umożliwiać podłączenie za pomocą wyjść bezpotencjałowych do systemu alarmowego i informować o zdarzeniach alarmowych. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| PRZECHOWYWANIE KLUCZA |  |  |
| Pobierane klucze muszą być umieszczone na stalowych bolcach o długości nie większej niż 70 mm, po włożeniu do urządzeniu automatycznie w nim blokowanych. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Bolce muszą mieć możliwość wkładania do dowolnego otworu w urządzeniu, a ich pozycja musi być rozpoznawana dzięki indywidualnemu czytnikowi w każdym z otworów metodą stykową lub radiową z podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Odstęp pomiędzy gniazdami bolców musi umożliwiać swobodne wieszanie kluczy oraz pęków kluczy i wynosić co najmniej 5 cm pomiędzy otworami w linii poziomej i 10 cm w linii pionowej. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Klucze do bolca muszą doczepione być za pomocą stalowego elementu łączącego. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Element łączący z bolcem musi posiadać średnicę minimum Φ 4mm, a do zapięcia kluczy na nim nie może być wymagane jakiekolwiek narzędzie – montaż ręką nieuzbrojoną. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Element łączący z bolcem musi posiadać wygrawerowany unikalny numer seryjny. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Klucz doczepiony dzięki elementowi łączącemu nie może być ściągnięty bez zniszczenia łącznika. Ma to uniemożliwić niekontrolowane zabranie kluczy. Następne kluczy muszą być możliwe do dołączenia do bolca za pomocą nowego elementu łączącego. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy 100% wymaganych bolców i elementów łączących. Dodatkowo: Minimum 5 szt. zapasowych bolców i 10 szt. zapasowych zatrzasków. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Elementy łączące muszą być dostępne w co najmniej 3 rozmiarach – na 2 klucze, na 5 kluczy i na do 15 kluczy. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| DOSTĘP DO KLUCZY |  |  |
| Komplety kluczy pobierane są razem z bolcem. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Użytkownik otrzymuje dostęp do przypisanych bolców po zalogowaniu się przy urządzeniu za pomocą osobistej karty, kodu PIN lub kombinacji karta+PIN. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Jeden użytkownik musi mieć możliwość dostępu do wielu bolców, a każdy bolec może być przypisany wielu użytkownikom. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Użytkownik może pobrać tylko przypisane do niego bolce. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Dostęp do wybranych bolców może być ograniczony czasowo. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Administrator może ograniczyć ilość bolców pobranych przez konkretnego użytkownika, mimo posiadania przez użytkownika uprawnień do wielu bolców. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Dostęp do wybranych, ważnych bolców (np. od kas pancernych, sejfów, kancelarii tajnych) może wymagać obecności przy urządzeniu dwóch użytkowników, posiadających prawo pobrania konkretnego bolca. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Każde pobranie i zwrot bolca musi być rejestrowane przez urządzenie. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi mieć możliwość blokady mechanicznej bolca zwróconego przez nieuprawnioną osobę | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Użytkownik musi mieć możliwość sprawdzenia bezpośrednio na urządzeniu kto i od kiedy jest w posiadaniu bolca, którego nie ma w urządzeniu, a do którego posiada prawo pobrania. | Spełnia\nie spełnia |  |  |

| RAPORTOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie musi rejestrować wszystkie zdarzenia w nim zachodzące, co najmniej każdą próbę nieuprawnionego dostępu, pracę na zasilaniu awaryjnym, niedomknięcia drzwi, użycia nieznanej karty zbliżeniowej. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi rejestrować wszystkie operacje (zdarzenia) wykonywane przez użytkownika, co najmniej: zalogowanie, pobranie i zwrot przypisanego bolca, zwrot nieprzypisanego bolca. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi posiadać wbudowaną rejestrację czasu pracy. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi posiadać pamięć umożliwiającą przechowywanie i tworzenie raportów z pracy urządzenia bez ograniczeń czasowych, co najmniej 100 000 ostatnich zdarzeń. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi mieć możliwość przesyłania raportów do plików: csv, pdf, xls, html. | Spełnia\ nie spełnia |  |  |
| Urządzenie musi posiadać możliwość wysyłania określonych typów raportów bezpośrednio na adresy mailowe podane przez Administratora w określonych przedziałach czasowych. | Spełnia\ nie spełnia |  |  |
| Wykonane raporty muszą mieć możliwość filtrowania ze względu na: czas, użytkownika, bolec oraz kombinację tych elementów. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| DOSTARCZANE OPROGRAMOWANIE DO URZĄDZEŃ |  |  |
| Oprogramowanie dostępne w pełnej polskiej wersji językowej. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Oprogramowanie dostarczane w wersji nielimitowanej czasowo i pod względem stanowisk, na których jest zainstalowane. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Oprogramowanie umożliwia zdalne zarządzanie systemem oraz tworzenie raportów. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Oprogramowanie WEBowe, do konfiguracji i zarządzania urządzeniem, w wersji na przeglądarkę internetową (co najmniej Chrome, Opera, Firefox). | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Możliwość ograniczonego zarządzania z poziomu ekranu LCD (w tym dodawanie i odbieranie uprawnień do kluczy, dodawanie i usuwanie użytkowników, podgląd historii zdarzeń, zdalne zwalniania drzwi i kluczy) | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Możliwość ograniczonego zarządzania z poziomu tabletu (w tym dodawanie i odbieranie uprawnień do kluczy, dodawanie i usuwanie użytkowników, podgląd historii zdarzeń, zdalne zwalnianie drzwi i kluczy) . | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Oprogramowanie zapewnia bezpieczną transmisję danych w oparciu o algorytm szyfrowania danych RSA2048 lub certyfikaty SSL pomiędzy urządzeniem i komputerem administratora. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Posiada aplikację sterującą wbudowaną w urządzenie. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Oprogramowanie musi posiadać moduł dla ochrony, umożliwiające śledzenie w czasie rzeczywistym zdarzeń zachodzących w urządzeniu i reagowaniu na nie. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne otwarci drzwi i zwolnienie bolców. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| ROZBUDOWA |  |  |
| Każde urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne moduły do przechowywania kluczy, pracujący pod kontrolą istniejącego urządzenia. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Zamawiający ma możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia, działające w jednym systemie z istniejącymi urządzeniami. | Spełnia\nie spełnia |  |  |
| Każde urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł z alkomatem. | Spełnia\nie spełnia |  |  |

| ZASILANIE AWARYJNE I MONITOROWANIE AKUMULATORA |  |
| --- | --- |
| Posiada wbudowane zasilanie awaryjne, gwarantujące pracę urządzenia bez zasilania podstawowego co najmniej 24 godziny | Spełnia\nie spełnia |
| Zasilanie awaryjne musi być uruchamiane automatycznie przy braku zasilania podstawowego bez przerwy w pracy urządzenia. | Spełnia\nie spełnia |
| System musi umożliwiać testowanie akumulatora w oparciu o parametry fizyczne akumulatora (nie na zasadzie prostego pomiar czasu użytkowania ogniwa). | Spełnia\nie spełnia |
| Pomiar musi być wykonywany automatycznie w trakcie pracy urządzenia, bez rozładowywania akumulatora. | Spełnia\nie spełnia |
| WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY |  |
| Wymagania jakościowe Wraz z ofertą należy załączyć w języku polskim: - Deklarację zgodności CE wydaną przez producenta szafek CERTYFIKATY, ATESTY: Wraz z dostarczonymi urządzeniami, należy załączyć w formie drukowanej, w języku polskim: - Dokument wystawiony przez uprawniony podmiot potwierdzający spełnianie przez dostarczane urządzenia warunków dla co najmniej II klasy środowiskowej wg PN-EN 60068 wraz z dokumentem potwierdzającym, że badania wykonane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60839-11-1 lub nowszej - Aktualny certyfikat PN-EN-ISO 9001-2015 oraz PN-EN-ISO 14001-2015 dla producenta szafek, wystawiony przez akredytowaną instytucję certyfikującą, potwierdzający, iż na etapie produkcji dostarczanych urządzeń stosowane są normy zachowania jakości. - Deklarację producenta o dostępności części zamiennych do szafki co najmniej 10 lat po wdrożeniu - Pełną dokumentację techniczną w języku polskim i instrukcję obsługi w języku polski |  |

Szafka 4

| FUNKCJONALNOŚĆ |  | Niewłaściwe skreślić |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |  |
| Posiada wytrzymałą obudowę zewnętrzną wykonaną ze stali. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Pomalowana proszkowo. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Posiada blokowane elektro-zamkiem, automatycznie otwierane drzwi przednie. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Wykorzystuje używane przez Zamawiającego karty zbliżeniowe |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Posiada czytnik/kontroler do logowania i obsługi. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Posiada wbudowaną syrenę alarmową/wyjście alarmowe uruchamiane automatycznie w przypadku np. próby włamania do urządzenia. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Posiada możliwość ręcznego zwolnienia kluczy, po otwarciu urządzenia za pomocą dedykowanych kluczy patentowych w klasie 6. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA INSTALACYJNE URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |  |
| Musi umożliwiać montaż na ścianie, a także w rogu ściany i we wnękach. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Musi umożliwiać montaż na ścianie typu karton-gips przy użyciu dodatkowego, dostarczanego przez Wykonawcę dedykowanego stelaża, o ile jest taka potrzeba. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Musi posiadać czujnik informujący o próbie włamania do urządzenia. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Musi umożliwiać podłączenie do sieci elektrycznej i sieci logicznej. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| PRZECHOWYWANIE KLUCZA |  |  |  |  |  |  |
| Pobierane klucze muszą być umieszczone na wieszakach / w skrytkach. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| DOSTĘP DO KLUCZY |  |  |  |  |  |  |
| Użytkownik otrzymuje dostęp do szafki po zalogowaniu się przy urządzeniu za pomocą osobistej karty, kodu PIN lub kombinacji karta+PIN. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Dostęp do tej szafki z kluczami (np. od kas pancernych, sejfów, kancelarii tajnych) może wymagać obecności przy urządzeniu dwóch użytkowników, posiadających prawo pobrania konkretnego bolca (otwarcie na 2 kody). |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| Każde otwarcie i zamkniecie szafki musi być rejestrowane przez urządzenie. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |  |
| RAPORTOWANIE |  |  |  |  |
| Urządzenie musi rejestrować wszystkie zdarzenia w nim zachodzące, co najmniej każdą próbę nieuprawnionego dostępu, niedomknięcia drzwi, użycia nieznanej karty zbliżeniowej. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |
| Wykonane raporty muszą mieć możliwość filtrowania ze względu na: czas, użytkownika oraz kombinację tych elementów. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |
| DOSTARCZANE OPROGRAMOWANIE DO URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| Oprogramowanie dostępne w pełnej polskiej wersji językowej. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |
| Oprogramowanie dostarczane w wersji nielimitowanej czasowo i pod względem stanowisk, na których jest zainstalowane. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |
| Oprogramowanie umożliwia zdalne zarządzanie systemem oraz tworzenie raportów. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |
| Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne otwarci drzwi i zwolnienie bolców. |  | Spełnia\nie spełnia |  |  |  |  |

| ZASILANIE AWARYJNE I MONITOROWANIE AKUMULATORA |  |
| --- | --- |
| Posiada wbudowane zasilanie awaryjne, gwarantujące pracę urządzenia bez zasilania podstawowego co najmniej 24 godziny | Spełnia\nie spełnia |
| Zasilanie awaryjne musi być uruchamiane automatycznie przy braku zasilania podstawowego bez przerwy w pracy urządzenia. | Spełnia\nie spełnia |
| System musi umożliwiać testowanie akumulatora w oparciu o parametry fizyczne akumulatora (nie na zasadzie prostego pomiar czasu użytkowania ogniwa). | Spełnia\nie spełnia |
| Pomiar musi być wykonywany automatycznie w trakcie pracy urządzenia, bez rozładowywania akumulatora. | Spełnia\nie spełnia |
| WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY |  |
| Wymagania jakościowe Wraz z ofertą należy załączyć w języku polskim: - Deklarację zgodności CE wydaną przez producenta szafek CERTYFIKATY, ATESTY: Wraz z dostarczonymi urządzeniami, należy załączyć w formie drukowanej, w języku polskim: - Dokument wystawiony przez uprawniony podmiot potwierdzający spełnianie przez dostarczane urządzenia warunków dla co najmniej II klasy środowiskowej wg PN-EN 60068 wraz z dokumentem potwierdzającym, że badania wykonane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60839-11-1 lub nowszej - Aktualny certyfikat PN-EN-ISO 9001-2015 oraz PN-EN-ISO 14001-2015 dla producenta szafek, wystawiony przez akredytowaną instytucję certyfikującą, potwierdzający, iż na etapie produkcji dostarczanych urządzeń stosowane są normy zachowania jakości. - Pełną dokumentację techniczną w języku polskim i instrukcję obsługi w języku polski |  |