Pismo: KC-zp.272-331/19 Kraków, 2019-05-28

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-28** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetargu nieograniczonego”,** którego przedmiotem jest **Dostawa i montaż żaluzji pionowych w budynku B9 dla WIEiT.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

**1.** Czy parametry tkaniny: waga: 195 g/m2, grubość: 0, 38 mm są absolutnie niezmienne? Nie znam kolekcji materiałów, która przy tak niskiej gramaturze byłaby tak gruba. Jeśli parametry tkaniny są niezmienne, to proszę o nazwę tej kolekcji tkanin

**2.** Czy tkanina nie powinna być z atestem trudnopalności jak dla obiektów użyteczności publicznej?

**3.** W jakim kolorze powinna być szyna? W standardzie jest biała, ale jest możliwość przemalowania na dowolny kolor RAL za dodatkową opłatą

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad. 1** Wymagane parametry tkaniny są niezmienne, Przykładowa kolekcja tkanin spełniających wymagania to Carina.

**Ad. 2** Zamawiający nie wymaga atestu trudnopalności.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szyny w kolorze białym.

***Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SIWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie.***