Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/161/2019/6	 Rzeszów dnia: 2019-05-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach: J, W, Arcus oraz mini szafki depozytowej w bud.  V Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie  nr 1.

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące zmiany parametrów ekranu sterującego:

Obecne wymagania:

EKRAN STERUJĄCY

3.1 Umieszczony w panelu kontrolnym.

3.2 Min. 8.9 calowy, dotykowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę dotyczącą wymagania ekranu sterującego na następującą:

EKRAN STERUJĄCY

3.1 Umieszczony w panelu kontrolnym.

3.2 Min. 7 calowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ekran sterującego min. 7 calowego dotykowego .

Pytania nr 2.

Proszę o informację jakie urządzenia i oprogramowanie posiada Zamawiający, które ma być kompatybilne z dostarczanym systemem dystrybucji kluczy.

Odpowiedź: Zapis dotyczy zapewnienia kompatybilności z systemem OPTIcamp przez dostawę ewentualnych licencji - jeśli będą one wymagane dla realizacji integracji systemów.

Pytania nr 3.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli depozytor będzie posiadać bezpieczną transmisję danych w oparciu o szyfrowanie za pomocą certyfikatu SSL (Secure Socket Layer)?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie bezpiecznej transmisji danych 
w oparciu o szyfrowanie za pomocą certyfikatu SSL (Secure Socket Layer). Ważność certyfikatu utrzymywana przez pełny okres gwarancji.

Pytania nr 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zamiast komunikatów głosowych generuje komunikaty tekstowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytania nr 5.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, gdzie zakładanie kluczy na zatrzask wymaga zastosowania narzędzia?

Odpowiedź: Tak. Narzędzia takie powinny być dostarczone razem z każdym urządzeniami.

Pytania nr 6.

Czy Zamawiający dopuści certyfikaty równoważne dla producenta urządzeń dotyczące zarówno klasy środowiskowej oraz norm zachowania jakości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7.

Czy w ramach integracji z systemem OPTIcamp Portiernia każdy z brelok (bolec), do którego przypina się klucze w depozytorze powinien być wyposażony w brelok mifare 1kB?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dostarczenia na potrzeby integracji z systemem OPTIcamp Portiernia wszystkich niezbędnych elementów jeśli są on konieczne do zapewnienia pełnej funkcjonalności wdrażanego systemu.