**Sekcja Zamówień Publicznych**

**oś. Na Skarpie 66**

**31-913 Kraków**

Znak sprawy: ZP/2/2019 Kraków dnia: 2019-06-07

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ II

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

**Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**1. Zmianie ulega punkt 3.5 SIWZ i otrzymuje brzmienie:**
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości ww. produktów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 70 % ilości produktów leczniczych.

## **2. Zamawiający dodaje punkt 3.10 w SIWZ w brzmieniu:** 3.10**.** Zamawiający wymaga aby w grupach nr **14-17, 19, 21, 22, 24 i 33** próbki zostały dołączone do oferty, natomiast w zakresie grupy **37** próbki mają być dostarczone na wezwanie Zamawiającego. **3. Zmianie ulega pkt 8.5 4) SIWZ w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:** W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | 1. Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów określonych w Załączniku nr 2, jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie Wykonawcy), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru;

 **b)** Próbki - w grupie 37 w ilości 1 szt. do każdej pozycji.  |
| 2 | **Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenia do obrotu**Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia do obrotu oferowanego asortymentu. |

**4. Zamawiający zmienia zapisy pkt nr 18.1. SIWZ w zakresie grupy nr 22, dodaje pkt nr 18.1.1 do SIWZ oraz w punkcie nr 18.2 SIWZ w zakresie grupy nr 21 i 22 w następujący sposób:**
**18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe** | **Nazwa kryterium:** |
| Grupa nr 22 | 1-Cena – 60 pkt2 -System zamknięcia – 2 pkt3- Czas wykrzepiania – 18 pkt4 –Materiał wykonania probówki - 1 pkt5- Termin ważności – 19 pkt |

**18.1.1. Uwaga: Zamawiający wymaga aby w grupach nr 14-17, 19, 21, 22, 24 i 33 próbki zostały dołączone do oferty** **(nie podlegają uzupełnieniu).**
18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe** | **Wzór** |
| 21 - Grupa nr 21 | 1 - CenaLiczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* wagagdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie2 - JakośćLiczba punktów = 40Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Ocena jakościowa pozycja 1-3:Czas wiązania: poniżej lub równe 6 min – 20 pkt. Powyżej 6 min – 0 pkt.Opaska gipsowa: nawinięta na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego lub tekturowy rulonik – 20 pkt., Krzyżak lub inny nośnik – 0 pkt |
| 22 – Grupa nr 22  | 1 - CenaLiczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* wagagdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie2 System zamknięcia:Probówki zaoferowanego systemu posiadają zamknięcie zakręcane za wyjątkiem probówek do OB z pozycji nr 14) - tak – 10 , nie – 0 , tj. 10 – 2 pkt, 0 – 0 pkt 3 Czas wykrzepiania: Czas wykrzepiania standardowej probówki biochemicznej do 30 min - tak -10, nie – 0 , tj. 10 – 18 pkt, 0 – 0 pkt4 Materiał wykonania probówki:Wszystkie probówki wykonane są z tworzywa sztucznego (PET lub PP): tak – 10, nie 0, tj. 10 – 1 pkt, 0 – 0 pkt 5 Termin ważności: Termin ważności probówki koagulologicznej w dniu dostawy co najmniej 10 miesięcy tak- 10 , nie - 0, tj. 10 – 19 pkt, 0 – 0 pkt |

**5. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją poniżej:**

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia **24.06.2019 r. do godz. 11:00.**

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu**: 24.06.2019 r. o godz. 12:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

**6. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie Szpitala zmodyfikowany:
1) Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 III.
2) Umowa wzór załącznik nr 4 II**

**Zamawiający**